FORMATOS DE ANEXOS SERVICIO SUBROGADO DE LABORATORIO CLÍNICO

ANEXO 1(UNO)

“REQUERIMIENTO”

| ANEXO 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROYECCIÓN DEL CONSUMO DE PRUEBAS 2026 |  |  |  |
| CLAVE | NOMBRE DE LA PRUEBA |  |  |
|  | BACETRIOLOGÍA | MIN | MAX |
| BAC001 | Baciloscopia de 3 Muestras en Expectoración | 38 | 95 |
| BAC002 | Baciloscopia de 3 Muestras en Orina | 1 | 3 |
| BAC003 | Conteo de Colonias | 145 | 362 |
| BAC004 | Coprocultivo | 88 | 220 |
| BAC005 | Cultivo de Abscesos | 6 | 15 |
| BAC006 | Cultivo de Anaerobios | 13 | 32 |
| BAC007 | Cultivo de Aspirado Bronquial con conteo de colonias | 88 | 220 |
| BAC008 | Cultivo de Aspirado Traqueal con conteo de colonias | 82 | 205 |
| BAC009 | Cultivo de Esputo por Expectoración | 145 | 362 |
| BAC010 | Cultivo de Exudado faríngeo | 240 | 599 |
| BAC011 | Cultivo de Exudado Nasal | 227 | 567 |
| BAC012 | Cultivo de Exudado Naso-faríngeo | 6 | 15 |
| BAC013 | Cultivo de Exudado Uretral | 1 | 3 |
| BAC014 | Cultivo de Exudado Vaginal | 1 | 3 |
| BAC015 | Cultivo de Herida quirúrgica | 76 | 189 |
| BAC016 | Cultivo de Hongos en: | 132 | 330 |
| BAC017 | Cultivo de Hueso | 6 | 15 |
| BAC018 | Cultivo de Lavado Bronquial | 44 | 110 |
| BAC019 | Cultivo de Lavado Bronquio alveolar con conteo d colonias | 13 | 32 |
| BAC020 | Cultivo de LCR | 82 | 205 |
| BAC021 | Cultivo de Líquido Biliar | 13 | 32 |
| BAC022 | Cultivo de Líquido Corporal de: | 25 | 63 |
| BAC023 | Cultivo de Líquido de Ascitis | 25 | 63 |
| BAC024 | Cultivo de Líquido de Diálisis | 6 | 15 |
| BAC025 | Cultivo de Líquido Pericárdico | 6 | 15 |
| BAC026 | Cultivo de Liquido Peritoneal | 51 | 127 |
| BAC027 | Cultivo de Liquido Pleural | 95 | 237 |
| BAC028 | Cultivo de Líquido Sinovial | 1 | 3 |
| BAC029 | Cultivo de MIcobacterias | 88 | 220 |
| BAC030 | Cultivo de punta de Catéter | 69 | 173 |
| BAC031 | Cultivo de Secreción Bronquial | 101 | 252 |
| BAC032 | Cultivo de secreción de: | 76 | 189 |
| BAC033 | Cultivo de Tejido | 51 | 127 |
| BAC034 | Cultivo de: | 164 | 410 |
| BAC035 | Hemocultivo | 2684 | 6710 |
| BAC036 | Mantoux (PPD) | 303 | 757 |
| BAC037 | Mielocultivo | 6 | 15 |
| BAC038 | Tinción de BAAR con resultado | 57 | 142 |
| BAC039 | Tinción de GRAM con resultado | 95 | 237 |
| BAC040 | Tinción de KINYOUN con resultado | 1 | 3 |
| BAC041 | Tinta China en LCR | 25 | 63 |
| BAC042 | Urocultivo | 2048 | 5119 |
| BAC043 | Baciloscopia de 5 Muestras en Expectoración | 1 | 3 |
| BAC044 | Cultivo de Aspirado nasofaríngeo | 1 | 3 |
| BAC045 | Tinción de Algodón con resultado | 1 | 3 |
| BAC046 | Antígeno de colera | 1 | 3 |
| BAC047 | Determinación de Carbapenemasas | 1 | 3 |
| BAC048 | Tinción de KOH con resultado | 76 | 189 |
| BAC049 | Cultivo de Impronta: | 1 | 3 |
| BAC050 | GOTA GRUESA | 1 | 3 |
| BAC051 | TINCION ACIDO-RESISTENTE | 1 | 3 |
| BAC052 | TINCION DE GROCOTT | 1 | 3 |
| BAC053 | TINCION GIAMSA | 1 | 3 |
| BAC054 | TINCION ZIEL-NEELSEN EN HECES | 1 | 3 |
|  | CITOQUÍMICA | MIN | MAX |
| CIT001 | Citología | 233 | 583 |
| CIT002 | Citoquímico de Líquido de Ascitis | 25 | 63 |
| CIT003 | Citoquímico de Líquido de Diálisis | 1 | 3 |
| CIT004 | Citoquímico de Líquido de Líquido cefalorraquídeo | 240 | 599 |
| CIT005 | Citoquímico de Líquido Pericárdico | 6 | 15 |
| CIT006 | Citoquímico de Líquido Pleural | 82 | 205 |
| CIT007 | Citoquímico de Líquido Sinovial | 1 | 3 |
| CIT008 | Citoquímico de Líquido Peritonal | 64 | 159 |
|  | COAGULACIÓN | MIN | MAX |
| COAG001 | Anticoagulante Lúpico | 139 | 347 |
| COAG002 | Anticuerpos anti protrombina | 1 | 3 |
| COAG003 | Antitrombina III | 19 | 47 |
| COAG004 | Corrección de tiempos | 6 | 15 |
| COAG005 | Dímero D | 788 | 1969 |
| COAG006 | Factor de Von Willebrand | 6 | 15 |
| COAG007 | Factor II de la coagulación | 1 | 3 |
| COAG008 | Factor IX de la coagulación | 1 | 3 |
| COAG009 | Factor V (Mutación de Leiden) | 19 | 47 |
| COAG010 | Factor VII | 6 | 15 |
| COAG011 | Factor VIII de la Coagulación | 13 | 32 |
| COAG012 | Factor X | 1 | 3 |
| COAG013 | Factor XI de la coagulación | 1 | 3 |
| COAG014 | Factor XII de la coagulación | 1 | 3 |
| COAG015 | Fibrinógeno | 82 | 205 |
| COAG016 | Proteína C de la Coagulación | 25 | 63 |
| COAG017 | Proteína S de la Coagulación | 25 | 63 |
| COAG018 | Tiempo de Coagulación | 1 | 3 |
| COAG019 | Tiempo de Protombina (TP)/INR | 7579 | 18947 |
| COAG020 | Tiempo de Sangrado | 1 | 3 |
| COAG021 | Tiempo de Trombina | 580 | 1449 |
| COAG022 | Tiempo de Tromboplastina Parcial (TTP) | 7372 | 18429 |
| COAG023 | Anticuerpos Anti Plaquetas | 1 | 3 |
| COAG024 | Agregación plaquetaria | 1 | 3 |
| COAG025 | Factor V de la coagulación | 1 | 3 |
| COAG026 | Factor XIII de la coagulación | 1 | 3 |
| COAG027 | Factor XIV de la coagulación | 1 | 3 |
| COAG028 | Inhibidor del factor VII | 1 | 3 |
| COAG029 | Resistencia a la Proteína C | 6 | 15 |
| COAG030 | Inhibidor del factor IX de la coagulación | 1 | 3 |
| COAG031 | Inhibidor del factor VIII de la coagulación | 6 | 15 |
| COAG032 | Inhibidor de la activación del plasminógeno | 1 | 3 |
| COAG033 | Factor VII antigénico | 1 | 3 |
| COAG034 | Monómeros de fibrinógeno | 1 | 3 |
| COAG035 | Inhibidor del factor VIII de la coagulación | 1 | 3 |
| COAG036 | ANTIFACTOR XA | 1 | 3 |
| COAG037 | CRIOGLOBULINAS CUANTITATIVAS | 1 | 3 |
| COAG038 | TROMBOELASTOGRAFIA | 84 | 210 |
|  | HEMATOLOGÍA | MIN | MAX |
| HEM001 | Citometría hemática Completa | 18390 | 45975 |
| HEM002 | Coombs Directo | 73 | 183 |
| HEM003 | Curva de Fragilidad Osmótica | 1 | 3 |
| HEM004 | Eosinófilos de Moco Nasal | 1 | 3 |
| HEM005 | Grupo y factor RH | 956 | 2389 |
| HEM006 | Hemoglobina Glicosilada (% A1c) | 1078 | 2695 |
| HEM007 | Reticulocitos | 328 | 820 |
| HEM008 | Tinción de Aspirado de Médula ósea con resultado | 123 | 307 |
| HEM009 | Tinción de Azul de Tripano con resultado | 1 | 3 |
| HEM010 | Tinción de Cresil brillante con resultado | 1 | 3 |
| HEM011 | Tinción de Esterasas | 1 | 3 |
| HEM012 | Tinción de Gomori con resultado | 1 | 3 |
| HEM013 | Tinción de Mieloperoxidasa con resultado | 1 | 3 |
| HEM014 | Tinción de Pappenheim con resultado | 1 | 3 |
| HEM015 | Tinción de Pas con resultado | 1 | 3 |
| HEM016 | Tinción de Sudán Negro con resultado | 1 | 3 |
| HEM017 | Tinción de Wright con resultado | 344 | 859 |
| HEM018 | Tinción fosfatasas ácidas con resultado | 1 | 3 |
| HEM019 | Transferrinas | 59 | 147 |
| HEM020 | Velocidad de Sedimentación Globular | 794 | 1985 |
| HEM021 | Tinción Hematoxilina eosina con resultado | 1 | 3 |
|  | HORMONAS | MIN | MAX |
| HOR001 | 17 Alfa Hidroxiprogesterona | 69 | 173 |
| HOR002 | 17 Cetoesteroides en orina de 24 hrs. | 1 | 3 |
| HOR003 | 17 Cetoesteroides en suero | 1 | 3 |
| HOR004 | 1-84 PTH | 1 | 3 |
| HOR005 | ACTH | 265 | 662 |
| HOR006 | Aldosterona en suero | 13 | 32 |
| HOR007 | Anticuerpos Anti Receptor Acetil Colina | 13 | 32 |
| HOR008 | Anticuerpos Anti tiroglobulina | 38 | 95 |
| HOR009 | Anticuerpos Anti tiroideos | 126 | 315 |
| HOR010 | Calcitonina | 6 | 15 |
| HOR011 | Captación de T3 | 164 | 410 |
| HOR012 | Cortisol en Sangre | 221 | 552 |
| HOR013 | Cortisol libre urinario | 6 | 15 |
| HOR014 | Deshidroepiandrosterona (DHEA) | 13 | 32 |
| HOR015 | Deshidroepiandrosterona Sulfato (DHEA-SO4) | 19 | 47 |
| HOR016 | Dihidrotestosterona | 13 | 32 |
| HOR017 | Dopamina | 1 | 3 |
| HOR018 | Enzima convertidora de angiotensina | 1 | 3 |
| HOR019 | Eritropoyetina | 6 | 15 |
| HOR020 | Estradiol e2 | 201 | 503 |
| HOR021 | FSH | 246 | 615 |
| HOR022 | Hormona de Crecimiento | 113 | 283 |
| HOR023 | Hormona Luteinizante (LH) | 246 | 615 |
| HOR024 | Hormona Paratiroidea (PTH intacta) | 844 | 2110 |
| HOR025 | índice de Tiroxina Libre | 1 | 3 |
| HOR026 | Insulina | 208 | 520 |
| HOR027 | Noradrenalina | 1 | 3 |
| HOR028 | Perfil Metabólico Neonatal Ampliado | 51 | 127 |
| HOR029 | Progesterona | 101 | 252 |
| HOR030 | Proinsulina | 1 | 3 |
| HOR031 | Prolactina | 157 | 393 |
| HOR032 | Proteína de Unión FCI (IgFBP3) | 1 | 3 |
| HOR033 | Proteína transportadora de IGF (IGF-BP3) | 6 | 15 |
| HOR034 | PTH RP | 6 | 15 |
| HOR035 | Somatomedina C (IGF-I) | 170 | 425 |
| HOR037 | T3 Libre | 44 | 110 |
| HOR038 | T3 reversa | 1 | 3 |
| HOR040 | T4 Libre | 2085 | 5213 |
| HOR041 | Testosterona | 321 | 803 |
| HOR042 | Testosterona Libre | 76 | 189 |
| HOR043 | Tiroglobulina | 214 | 535 |
| HOR044 | Tiroxina Total (TT4) | 1185 | 2962 |
| HOR045 | Triyodo Tironina (TT3) | 1103 | 2757 |
| HOR046 | TSH | 2148 | 5370 |
| HOR047 | Vasopresina (HORMONA ANTIDIURETICA) | 1 | 3 |
| HOR048 | Yodo proteico | 1 | 3 |
| HOR049 | BIG - Prolactina | 1 | 3 |
| HOR050 | Prolactina monomérica | 1 | 3 |
| HOR051 | DESOXICORTICOSTERONA | 1 | 3 |
|  | MARCADORES TUMORALES | MIN | MAX |
| MTUM001 | Alfafetoproteína | 429 | 1072 |
| MTUM002 | Antígeno CA 125 | 360 | 899 |
| MTUM003 | Antígeno CA 15-3 | 391 | 977 |
| MTUM004 | Antígeno CA 19-9 | 656 | 1639 |
| MTUM005 | Antígeno Carcinoembrionario (CEA) | 1072 | 2679 |
| MTUM006 | Antígeno Prostático Específico | 1014 | 2535 |
| MTUM007 | Antigeno Prostático Específico Fracción Libre APE-L | 19 | 47 |
| MTUM008 | Beta 2 Glicoproteína IgG | 113 | 283 |
| MTUM009 | Beta 2 Glicoproteína IgM | 113 | 283 |
| MTUM010 | Beta 2 Microglobulina (LCR, Suero) | 76 | 189 |
| MTUM011 | Beta-HCG (Cualitativa) | 32 | 79 |
| MTUM012 | Beta-HCG (Cuantitativa) Marcador Tumoral | 321 | 803 |
|  | INMUNOLOGÍA | MIN | MAX |
| INM001 | Alfa 1 Anti Tripsina | 13 | 32 |
| INM002 | Anticuepos anti reticulina | 1 | 3 |
| INM003 | Anticuerpos Anti Acuaporina-4 | 25 | 63 |
| INM004 | Anticuerpos Anti Amiba (Serameba) | 1 | 3 |
| INM005 | Anticuerpos Anti Antigeno e Hepatitis B | 1 | 3 |
| INM006 | Anticuerpos anti antígeno soluble hepático (SLA) | 13 | 32 |
| INM007 | Anticuerpos Anti Borrellea Burgdorferi IgG | 1 | 3 |
| INM008 | Anticuerpos Anti Borrellea Burgdorferi IgM | 1 | 3 |
| INM009 | Anticuerpos Anti Cardiolopina IgA | 1 | 3 |
| INM010 | Anticuerpos Anti Cardiolopina IgG | 132 | 330 |
| INM011 | Anticuerpos Anti Cardiolopina IgM | 132 | 330 |
| INM012 | Anticuerpos Anti Centromero | 13 | 32 |
| INM013 | Anticuerpos Anti Chlamydia pneumoniae IgG/IgM | 1 | 3 |
| INM014 | Anticuerpos Anti Chlamydia Trachomaties | 1 | 3 |
| INM015 | Anticuerpos Anti Cisticerco | 6 | 15 |
| INM016 | Anticuerpos Anti citomegalovirus IgG | 316 | 789 |
| INM017 | Anticuerpos Anti citomegalovirus IgM | 316 | 789 |
| INM018 | Anticuerpos Anti Citoplasma neutrófilo C-ANCA | 88 | 220 |
| INM019 | Anticuerpos Anti Citoplasma neutrófilo P-ANCA | 88 | 220 |
| INM020 | Anticuerpos Anti Core de la Hepatitis B | 6 | 15 |
| INM021 | Anticuerpos anti Dengue IgG e IgM / antígeno NS1 | 1 | 3 |
| INM022 | Anticuerpos Anti DNA Nativo | 290 | 725 |
| INM023 | Anticuerpos anti ENA | 1 | 3 |
| INM024 | Anticuerpos Anti Endomisio | 13 | 32 |
| INM025 | Anticuerpos Anti Epstein Barr (IgG) | 265 | 662 |
| INM026 | Anticuerpos Anti Epstein Barr (IgM) | 265 | 662 |
| INM027 | Anticuerpos Anti Estimulante de Tiroides | 1 | 3 |
| INM028 | Anticuerpos Anti Estimulantes de TSH | 1 | 3 |
| INM029 | Anticuerpos Anti Fosfolípidos IgG | 32 | 79 |
| INM030 | Anticuerpos Anti Fosfolípidos IgM | 32 | 79 |
| INM031 | Anticuerpos Anti GAD | 1 | 3 |
| INM032 | Anticuerpos anti GAD 67 | 1 | 3 |
| INM033 | Anticuerpos Anti Gliadina IgA | 19 | 47 |
| INM034 | Anticuerpos Anti Gliadina IgG | 13 | 32 |
| INM035 | Anticuerpos Anti Helicobacter Pylori IgG | 13 | 32 |
| INM036 | Anticuerpos Anti Helicobacter Pylori IgM | 19 | 47 |
| INM037 | Anticuerpos Anti Hepatitis A | 113 | 283 |
| INM038 | Anticuerpos Anti Hepatitis C (HCV) | 838 | 2095 |
| INM039 | Anticuerpos Anti Herpes I (IgG) | 214 | 535 |
| INM040 | Anticuerpos Anti Herpes I (IgM) | 214 | 535 |
| INM041 | Anticuerpos Anti Herpes II (IgG) | 214 | 535 |
| INM042 | Anticuerpos Anti Herpes II (IgM) | 214 | 535 |
| INM043 | Anticuerpos Anti HIV (VIH Presuntiva) | 820 | 2049 |
| INM044 | Anticuerpos Anti HLA PRA | 1 | 3 |
| INM045 | Anticuerpos Anti HU | 1 | 3 |
| INM046 | Anticuerpos Anti Insulina | 25 | 63 |
| INM047 | Anticuerpos Anti Islotes de Langerhans | 19 | 47 |
| INM048 | Anticuerpos Anti JO-1 Polimiositis | 19 | 47 |
| INM049 | Anticuerpos Anti KLM | 19 | 47 |
| INM050 | Anticuerpos Anti LA | 95 | 237 |
| INM051 | Anticuerpos Anti Leptospira IgG | 1 | 3 |
| INM052 | Anticuerpos Anti Leptospira IgM | 1 | 3 |
| INM053 | Anticuerpos Anti Membrana Basal glomerular | 6 | 15 |
| INM054 | Anticuerpos Anti Microsomales | 1 | 3 |
| INM055 | Anticuerpos Anti Mitocondriales | 38 | 95 |
| INM056 | Anticuerpos Anti Músculo Liso | 51 | 127 |
| INM057 | Anticuerpos Anti Mycoplasma pneumoniae IgG | 1 | 3 |
| INM058 | Anticuerpos Anti Mycoplasma pneumoniae IgM | 1 | 3 |
| INM059 | Anticuerpos Anti Nucleares Hep-2 | 321 | 803 |
| INM060 | Anticuerpos anti péptido cítrico Citrulinado | 108 | 269 |
| INM061 | Anticuerpos anti receptor de TSH | 6 | 15 |
| INM062 | Anticuerpos Estimulantes del Receptor de TSH | 1 | 3 |
| INM063 | Anticuerpos Anti RNP | 38 | 95 |
| INM064 | Anticuerpos Anti RO | 101 | 252 |
| INM065 | Anticuerpos Anti rubeola IgG | 208 | 520 |
| INM066 | Anticuerpos Anti rubeola IgM | 208 | 520 |
| INM067 | Anticuerpos Anti SCL-70 IgG Esclerodermia | 13 | 32 |
| INM068 | Anticuerpos Anti Sm | 57 | 142 |
| INM069 | Anticuerpos Anti toxoplasma IgG | 246 | 615 |
| INM070 | Anticuerpos Anti toxoplasma IgM | 246 | 615 |
| INM071 | Anticuerpos Anti Treponema Pallidum | 13 | 32 |
| INM072 | Anticuerpos Anti YO | 1 | 3 |
| INM073 | Anticuerpos anti LRP4 | 1 | 3 |
| INM074 | Anticuerpos específicos contra Coxaqui virus | 1 | 3 |
| INM075 | Antiestreptolisinas | 19 | 47 |
| INM076 | Antígeno Aviario | 1 | 3 |
| INM077 | Antígeno "e" de la hepatitis B | 1 | 3 |
| INM078 | Antígeno Criptococo | 13 | 32 |
| INM079 | Antígeno de Superficie de Hepatitis B | 844 | 2110 |
| INM080 | Bandas Oligoclonales | 25 | 63 |
| INM081 | Brucella (Rosa de Bengala) | 214 | 535 |
| INM082 | Brucella Abortus (Huddleson) | 1 | 3 |
| INM083 | Carga Viral Citomegalovirus | 214 | 535 |
| INM084 | Carga Viral Hepatitis C | 6 | 15 |
| INM085 | Carga Viral VIH | 13 | 32 |
| INM086 | Células LE | 1 | 3 |
| INM087 | Coaglutinación de | 1 | 3 |
| INM088 | Complemento C1q (Complejo C1q-IgG) | 13 | 32 |
| INM089 | Complemento C3 | 353 | 882 |
| INM090 | Complemento C4 | 347 | 867 |
| INM091 | Complemento Hemolítico CH-50 | 88 | 220 |
| INM092 | Coombs Indirecto | 6 | 15 |
| INM093 | Enfermedad Mínima Residual | 76 | 189 |
| INM094 | Factor Reumatoide | 201 | 503 |
| INM095 | HAV IgM | 113 | 283 |
| INM096 | HLA I y II (HLA A, Cw, B, DR, DQ, DP) | 6 | 15 |
| INM097 | Inmunoglobulina "E" Rastreo Alergeno (Alergeno) | 1764 | 4410 |
| INM098 | Inmunofenotipo de Leucemias (sangre, médula ósea y LCR) | 164 | 410 |
| INM099 | Inmunofenotipo plaquetario | 1 | 3 |
| INM100 | Inmunoglobulina A (IgA) | 157 | 393 |
| INM101 | Inmunoglobulina G (IgG) | 196 | 489 |
| INM102 | Inmunoglobulina M (IgM) | 170 | 425 |
| INM103 | PCR para Brucella | 6 | 15 |
| INM104 | PCR para Hepatitis B | 6 | 15 |
| INM105 | PCR para Hepatitis C | 6 | 15 |
| INM106 | PCR para Herpes virus I | 1 | 3 |
| INM107 | PCR para Herpes virus II | 1 | 3 |
| INM108 | PCR para Mycobacterium tuberculosis | 164 | 410 |
| INM109 | PCR Parbovirus B19 | 1 | 3 |
| INM110 | Perfil de Epstein BARR (4 Muestras) | 6 | 15 |
| INM111 | Tamiz de alergias PHADIATOP (SCREENING) | 1 | 3 |
| INM112 | Procalcitonina | 3301 | 8253 |
| INM113 | Proteína "C" Reactiva Ultrasensible | 19 | 47 |
| INM114 | Pruebas Cruzadas Pre-Trasplante (Aloanticuerpos) | 38 | 95 |
| INM115 | SAT (Aglutinación estándar en tubo) | 1 | 3 |
| INM116 | Sub clases de Inmunoglobulinas IgG | 38 | 95 |
| INM117 | Subpoblación de Linfocitos CD4/CD8 | 19 | 47 |
| INM118 | Subpoblación de Linfocitos Completa | 64 | 159 |
| INM119 | Troponina I | 1072 | 2679 |
| INM120 | VDRL | 466 | 1165 |
| INM121 | Anticuerpos anti Ehrlichia Chaffeensis (IgG, IgM) | 1 | 3 |
| INM122 | Anticuerpos anti Hepatitis D | 1 | 3 |
| INM123 | Anticuerpos anti Hepatitis E | 1 | 3 |
| INM124 | Anticuerpos anti Histonas | 1 | 3 |
| INM125 | Anticuerpos anti NMDA | 6 | 15 |
| INM126 | Anticuerpos anti ribosomales P | 1 | 3 |
| INM127 | Anticuerpos Anti RI | 1 | 3 |
| INM128 | Anticuerpos Anti VIH Western Blot | 6 | 15 |
| INM129 | Antigeno de Giardia lamblia | 1 | 3 |
| INM130 | Inmunoglobulina D (IgD) | 6 | 15 |
| INM131 | Inmunoglobulina E (IgE) | 113 | 283 |
| INM132 | Anticuerpos anti ICA-512 (IA-2) | 6 | 15 |
| INM133 | Anticuerpos anti Antiplasmina Alfa 1,2 | 1 | 3 |
| INM134 | Anticuerpos anti Bloqueador de factor intrinseco | 1 | 3 |
| INM135 | Anticuerpos anti GM1 | 6 | 15 |
| INM136 | Anticuerpos anti Mycobacterium Tuberculosis IgG | 1 | 3 |
| INM137 | Anticuerpos anti Paul Bunnell | 1 | 3 |
| INM138 | Anticuerpos anti Echovirus 4,7,9,11 y 30 | 1 | 3 |
| INM139 | Anticuerpos anti GQ1b | 6 | 15 |
| INM140 | Antígeno para Candida | 1 | 3 |
| INM141 | Detección cualitativa de Hepatitis C | 1 | 3 |
| INM142 | Prueba Rapida Influenza A y B | 1 | 3 |
| INM143 | Panel viral meningitis 1 | 13 | 32 |
| INM144 | PCR para Adenovirus | 1 | 3 |
| INM145 | PCR para Aspergillus | 1 | 3 |
| INM146 | PCR para Influenza | 1 | 3 |
| INM147 | PCR para Varicela Zoster | 1 | 3 |
| INM148 | 2-Mercaptoetanol | 6 | 15 |
| INM149 | 17 Hidroxipregnenolona | 1 | 3 |
| INM150 | Anticuerpos anti Chikungunya IgM | 1 | 3 |
| INM151 | Anticuerpos anti citosol hepáti tipo 1 (anti-LC1) | 1 | 3 |
| INM152 | Anticuerpos anti Descarboxilasa Acido Glutamico (GAD 65) | 25 | 63 |
| INM153 | Anticuerpos anti-Zika IgG e IgM | 1 | 3 |
| INM154 | Anticuerpos anti Listeria monocytogenes | 1 | 3 |
| INM155 | Anticuerpos Anti Bartonella Henselae | 1 | 3 |
| INM156 | Anticuerpos anti Coxiella | 1 | 3 |
| INM157 | Anticuerpos anti CV2 | 1 | 3 |
| INM158 | Anticuerpos anti donador especifico (cuantitativo) | 32 | 79 |
| INM159 | Anticuerpos anti Gangliosidos GQ1B (IgG) | 1 | 3 |
| INM160 | Anticuerpos anti glandulas suprarrenales | 1 | 3 |
| INM161 | Anticuerpos anti Toxocara canis | 1 | 3 |
| INM162 | Anticuerpos anti TSH | 1 | 3 |
| INM163 | Anticuerpos anti Ureaplasma | 1 | 3 |
| INM164 | Anticuerpos anti anfifisina | 1 | 3 |
| INM165 | Anticuerpos anti Aspergillus | 1 | 3 |
| INM166 | Anticuerpos anti células parietales | 6 | 15 |
| INM167 | Complemento C2 | 1 | 3 |
| INM168 | Crioglobulinas | 1 | 3 |
| INM169 | Pneumocystis Jiroveci por fluorescencia | 1 | 3 |
| INM170 | Actividad de TPMT | 1 | 3 |
| INM171 | Anticuerpos anti SARS-COV-2 IgM, IgG | 6 | 15 |
| INM172 | PCR para SARS-COV-2 | 101 | 252 |
| INM173 | Detección de antígeno de SARS-COV-2 | 648 | 1619 |
| INM174 | Tirosina | 6 | 15 |
| INM175 | INTERLEUCINA 6 | 2 | 5 |
| INM176 | PCR PARA TOXOPLASMA | 2 | 5 |
| INM177 | PCR PARA CLOSTRIDIUM | 30 | 75 |
| INM178 | PANEL PARA ENCEFALITIS AUTOINMUNE EN LCR Y/O SUERO | 4 | 9 |
| INM179 | QUANTIFERON | 11 | 27 |
| INM180 | ANTICUERPOS ANTI TITINA | 1 | 2 |
| INM181 | ANTICUERPOS ANTI VGKC | 1 | 2 |
| INM182 | ANTICUERPOS ANTI MPO | 5 | 13 |
| INM183 | ANTICUERPOS ANTI PR3 | 3 | 7 |
| INM184 | ANTICUERPOS ANTI NUCLEOSOMAS | 1 | 3 |
| INM185 | ANTICUERPOS ANTI MDA-5 | 1 | 2 |
| INM186 | ANTICUERPOS ANTI OVARIO CON REFLEJO A TITULO | 1 | 2 |
| INM187 | ANTICUERPOS ANTI PLAQUETARIOS INDUCIDOS POR HEPARINA | 1 | 2 |
| INM188 | ANTICUERPOS ANTI ANTIGENO DE SUPERFICIE DE HEPATITIS B | 1 | 3 |
| INM189 | ANTICUERPOS ANTI MOG | 6 | 15 |
| INM190 | ANTICUERPOS ANTI CRIPTOCOCO EN LCR | 1 | 2 |
| INM191 | ANTICUERPOS ANTI HISTOPLASMA | 2 | 5 |
| INM192 | ANTICUERPOS ANTI CANALES DE CALCIO DEPENDIENTES DE VOLTAJE | 1 | 2 |
| INM193 | GLOBULINA TRANSPORTADORA DE HORMONAS SEXUALES | 1 | 2 |
| INM194 | REACCIONES FEBRILES | 1 | 2 |
| INM195 | ANTIGENO P24 DE HIV | 1 | 2 |
| INM196 | PCR PARA VIRUS JC CUALITATIVO | 1 | 2 |
| INM197 | ANTICUERPOS ANTI RNA III POLIMERASA | 1 | 2 |
| INM198 | DETECCION CUALITATIVA DE HIV EN LCR | 1 | 2 |
| INM199 | PCR PARA DETECCION MYCOPLASMA PNEUMONIE | 1 | 2 |
| INM200 | NIVELES DE TNF | 21 | 53 |
| INM201 | ANTICUERPOS ANTI TNF | 21 | 53 |
| INM202 | INTERLEUCINA 18 | 126 | 315 |
|  | PRUEBAS ESPECIALES, GENETICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR | MIN | MAX |
| PESP001 | 7 Dehidrocolesterol Serico | 1 | 3 |
| PESP002 | Ácidos Grasos Libres en Suero | 6 | 15 |
| PESP003 | Acidos Organicos en Orina | 32 | 79 |
| PESP004 | Adrenalina | 1 | 3 |
| PESP005 | Aminoácidos en Orina | 1 | 3 |
| PESP006 | Análisis de Isoformas de Transferrina | 1 | 3 |
| PESP007 | Análisis de Metilación para Prader-willi (15q11 sonda SNRPN) | 1 | 3 |
| PESP008 | Androstenediona | 25 | 63 |
| PESP009 | Anticuerpos anti Adenovirus en LCR | 1 | 3 |
| PESP010 | Anticuerpos Anti contra proteína basica de la Mielina | 1 | 3 |
| PESP011 | Anticuerpos anti entorovirus en LCR | 1 | 3 |
| PESP012 | Anticuerpos Anti Factor intrinseco | 13 | 32 |
| PESP013 | Anticuerpos anti HLA contra donador especifico | 157 | 393 |
| PESP014 | Anticuerpos Anti HTLV-1 | 1 | 3 |
| PESP015 | Anticuerpos anti Parbovirus B19 | 25 | 63 |
| PESP016 | Anticuerpos Anti Saccharomyces cerevisae IgG | 6 | 15 |
| PESP017 | Anticuerpos Anti Saccharomyces cerevisae IgA | 6 | 15 |
| PESP018 | Anticuerpos Anti Transglutaminasa Tisular | 25 | 63 |
| PESP019 | Anticuerpos Anti Tripanosoma Cruzi (Chagas) | 6 | 15 |
| PESP020 | Anticuerpos Anti Varicela Zoster(IgM) | 82 | 205 |
| PESP021 | Anticuerpos Anti Varicela Zoster(IgG) | 82 | 205 |
| PESP022 | Anticuerpos contra polisacáridos 14 serotipos | 13 | 32 |
| PESP023 | Anticuerpos contra polisacáridos 23 serotipos | 38 | 95 |
| PESP024 | Aril Sulfatasa Tipo A en Orina o sangre | 1 | 3 |
| PESP025 | Cadenas LIgeras KAPPA/LAMBDA en suero y/o orina | 120 | 300 |
| PESP026 | Carga Viral para Epstein BARR | 13 | 32 |
| PESP027 | Cariotipo con Mitomicina-C | 1 | 3 |
| PESP028 | Cariotipo de Alta Resolución | 38 | 95 |
| PESP029 | Cariotipo en líquido amniótico | 6 | 15 |
| PESP030 | Cariotipo en Sangre Periférica | 139 | 347 |
| PESP031 | Cariotipo inducción de ruptura cromosomica | 6 | 15 |
| PESP032 | Cariotipo Médula ósea | 82 | 205 |
| PESP033 | Cofactor de Ristocetina | 1 | 3 |
| PESP034 | Coproporfirinas | 1 | 3 |
| PESP035 | Expansión CGG del Gen FMR1 (X-Fragil) | 1 | 3 |
| PESP036 | Cuantificación t(9;22) | 6 | 15 |
| PESP037 | Deleción 17q11.2 | 1 | 3 |
| PESP038 | Deleción 7q11.23 | 1 | 3 |
| PESP039 | Detección de WT1 | 1 | 3 |
| PESP040 | Detección de WT2 | 1 | 3 |
| PESP041 | Detección del cromosoma Y | 1 | 3 |
| PESP042 | Detección del GEN FXN (Expansión GAA) | 1 | 3 |
| PESP043 | Enumeración de CD34 | 25 | 63 |
| PESP044 | Diagnóstico molecular de enfermedad de Huntington | 1 | 3 |
| PESP045 | Estallido Respiratorio, Función oxidativa de neutrófilos (Nitroazul de Tetrazoilo o Dihidrorodamina) | 1 | 3 |
| PESP046 | Estudio del Quimerismo Molecular | 13 | 32 |
| PESP047 | Estudio molecular Ataxia Espinocerebelosa 2,3,10 | 1 | 3 |
| PESP048 | Fenilananina | 6 | 15 |
| PESP049 | FISH del GEN FGFR3 | 1 | 3 |
| PESP050 | Fish para Deleccion 22q11.2 (Velocardiofacial) | 1 | 3 |
| PESP051 | FISH Rearreglos en genes de Ig y en TCR | 1 | 3 |
| PESP052 | Fracción de la fase S | 1 | 3 |
| PESP053 | Galactomananos | 95 | 237 |
| PESP054 | Galactosa Total | 5 | 12 |
| PESP055 | Panel de mutaciones para CFTR | 1 | 3 |
| PESP056 | Gen DMD (Xp21.2 - p21.1) | 1 | 3 |
| PESP057 | Gen FMR1 | 1 | 3 |
| PESP058 | Genotipo para Hepatitis C | 1 | 3 |
| PESP059 | Haptoglobina | 64 | 159 |
| PESP060 | Hemoglobinuria paroxística nocturna | 6 | 15 |
| PESP061 | Hibridación genómica Comparativa (CGH) | 1 | 3 |
| PESP062 | Histoplasma en orina | 1 | 3 |
| PESP063 | HLA B27 | 25 | 63 |
| PESP064 | índice de DNA | 1 | 3 |
| PESP065 | Inmunofijación de Proteinas en sangre | 139 | 347 |
| PESP066 | Metanefrinas en Plasma | 13 | 32 |
| PESP067 | Microarreglo cromosómico | 6 | 15 |
| PESP068 | Mutación de Metilentetrahidrofolato Reductasa | 1 | 3 |
| PESP069 | Mutación V617F de JAK2 | 25 | 63 |
| PESP070 | Oxalatos en orina de 24hrs | 360 | 899 |
| PESP071 | Panel para Esclerosis Multiple | 6 | 15 |
| PESP072 | PCR para Poliomavirus | 1 | 3 |
| PESP073 | Perfil de Rickettsia Typhi y Prowazekii | 1 | 3 |
| PESP074 | Ploidia DNA | 1 | 3 |
| PESP075 | Proteína 14-3-3 en LCR | 1 | 3 |
| PESP076 | Renina | 13 | 32 |
| PESP077 | Secuenciación del Gen BRCA1 y BRCA2 | 1 | 3 |
| PESP078 | Secuenciación del GEN FBN1 (15q21.1) | 1 | 3 |
| PESP079 | Secuenciación del GEN MECP2 | 1 | 3 |
| PESP080 | t(1;19)(q23;p13.3) | 1 | 3 |
| PESP081 | t(12;21) TEL/AML | 1 | 3 |
| PESP082 | t(14;18) BCL-2 | 1 | 3 |
| PESP083 | t(15;17) | 19 | 47 |
| PESP084 | t(8;14) (q24.1-q32.3) | 1 | 3 |
| PESP085 | t(8;21) AML/1-ETO | 5 | 12 |
| PESP086 | t(9;22)(q34;q11) BCR-ABL (FISH) | 5 | 12 |
| PESP087 | t(9;22)(q34;q11) BCR-ABL (PCR) | 84 | 209 |
| PESP088 | Toxina de clostridium difíciles en heces | 313 | 783 |
| PESP089 | Translocación (4;11) | 1 | 3 |
| PESP090 | trisomía +8 | 1 | 3 |
| PESP091 | Anticuerpos anti MAG | 1 | 3 |
| PESP092 | Anticuerpos contra factor VIII | 1 | 3 |
| PESP093 | Adenosin Deaminasa (ADA) | 57 | 142 |
| PESP094 | Anticuerpos Anti Musk | 6 | 15 |
| PESP095 | Anticuerpos Anti Rianodina | 1 | 3 |
| PESP096 | Anticuerpos Anti Desmogleina (1 y 3) | 1 | 3 |
| PESP097 | Cadenas ligeras libres en suero | 1 | 3 |
| PESP098 | Carga viral para Virus BK (poliomavirus) | 108 | 269 |
| PESP099 | C1 Inhibidor de Esterasas | 1 | 3 |
| PESP100 | Deleción 17 | 6 | 15 |
| PESP101 | Detección Mutación p.Pro250Arg | 1 | 3 |
| PESP102 | Electroforesis de proteínas en orina | 32 | 79 |
| PESP103 | Enolasa Neuronal Específica | 1 | 3 |
| PESP104 | Estudio genético para Creutzfeldt-Jakob | 1 | 3 |
| PESP105 | Estudio molecular DYT1 Torsina A | 1 | 3 |
| PESP106 | Fenotipo Alfa 1 antitripsina PI*MM | 1 | 3 |
| PESP107 | Fish para Deleción 22q11.2 | 1 | 3 |
| PESP108 | Fosfatasa Alcalina Leucocitaria | 1 | 3 |
| PESP109 | Gen AKTJ | 1 | 3 |
| PESP110 | Gen AR (Receptor de Andrógenos) | 1 | 3 |
| PESP111 | GEN ATN1 | 1 | 3 |
| PESP112 | Gen COL1A1 | 1 | 3 |
| PESP113 | Gen FBN1 ( locus 15q21.1) | 1 | 3 |
| PESP114 | Gen Galactosemia | 1 | 3 |
| PESP115 | Gen MEFV (16p213.3) | 1 | 3 |
| PESP116 | Gen NIPBL | 1 | 3 |
| PESP117 | Gen PG3 | 1 | 3 |
| PESP118 | Gen SGSH (locus 17q25.3) | 1 | 3 |
| PESP119 | Gen STK11 | 1 | 3 |
| PESP120 | Gen TNFRSF | 1 | 3 |
| PESP121 | Mutación del Gen PANK2 (Pantotenato kinasa) | 1 | 3 |
| PESP122 | Panel SCA para Ataxia Espinocerebelosa | 1 | 3 |
| PESP123 | PCR para CMV | 6 | 15 |
| PESP124 | PCR para Enterovirus | 1 | 3 |
| PESP125 | PCR para virus Epstein barr | 6 | 15 |
| PESP126 | Tiopurina metiltransferasa | 1 | 3 |
| PESP127 | Tripsinógeno | 1 | 3 |
| PESP128 | t(11;14) | 1 | 3 |
| PESP129 | t(14;20) | 1 | 3 |
| PESP130 | t(4;14) | 1 | 3 |
| PESP131 | Uroporfirinas | 1 | 3 |
| PESP132 | Test de Hodge | 1 | 3 |
| PESP133 | Determinación de 1-3 B D Glucan | 19 | 47 |
| PESP134 | Perfil sérico peroxisomal | 1 | 3 |
| PESP135 | MLPA para SMN1 | 1 | 3 |
| PESP136 | FISH para Deleción 4p16.3 | 1 | 3 |
| PESP137 | FISH para Deleción 5p15.2 | 1 | 3 |
| PESP138 | FISH para Deleción 17p13.3 | 1 | 3 |
| PESP139 | Deleciones del gen PMP22 | 1 | 3 |
| PESP140 | Deleciones del gen SHOX | 1 | 3 |
| PESP141 | FISH para cromosoma X | 1 | 3 |
| PESP142 | Análisis de mutación del gen TGFBR1 y TGFBR2 | 1 | 3 |
| PESP143 | Carga Viral para Hepatitis B | 13 | 32 |
| PESP144 | Hormona Antimulleriana | 6 | 15 |
| PESP145 | ZAP70 | 1 | 3 |
| PESP146 | Ácidos Grasos de Cadena Larga | 1 | 3 |
| PESP147 | Cromogranina A | 6 | 15 |
| PESP148 | Cuantificación Virus BK en Orina | 1 | 3 |
| PESP149 | Déficit de antitrombina III,AT3 del GEN SERPINC 1 | 1 | 3 |
| PESP150 | Detección de E. coli 0157 | 1 | 3 |
| PESP151 | Detección de mutaciones en el GEN FLT3 | 6 | 15 |
| PESP152 | PCR para enfermedad de Lyme (Borrelia) | 1 | 3 |
| PESP153 | Enterovirus por PCR | 1 | 3 |
| PESP154 | Estudio molecular para enfermedad de Huntington | 1 | 3 |
| PESP155 | Factor de crecimiento epitelio vascular | 1 | 3 |
| PESP156 | Gen 11 Beta hidroxilasa | 1 | 3 |
| PESP157 | Genotipo para CMV | 1 | 3 |
| PESP158 | Glucagón | 1 | 3 |
| PESP159 | Hemólisis ácida de Ham | 1 | 3 |
| PESP160 | Inhibina A y B | 1 | 3 |
| PESP161 | Inversión 16 | 6 | 15 |
| PESP162 | Mutaciones del exón 12 de NPM1 | 6 | 15 |
| PESP163 | Mycoplasma pneumonie DNA PCR | 1 | 3 |
| PESP164 | Niveles de Polipéptido Intestinal Vasoactivo | 1 | 3 |
| PESP165 | Proteína Tau total/Tau fosforilada | 1 | 3 |
| PESP166 | Receptor soluble de transferrina | 1 | 3 |
| PESP167 | Secuenciación del cromosoma Y | 1 | 3 |
| PESP168 | Secuenciación del GEN ATP7A | 1 | 3 |
| PESP169 | Tipificación de HLA (media resolución) | 101 | 252 |
| PESP170 | t(11;17) | 1 | 3 |
| PESP171 | Virus BK en Orina | 6 | 15 |
| PESP172 | FISH t (14;16) | 1 | 3 |
| PESP173 | FISH t (4;14) | 1 | 3 |
| PESP174 | FISH 15q11-13 | 1 | 3 |
| PESP175 | Gen KCNJ2 (locus 17q24.3) | 1 | 3 |
| PESP176 | Gen para dismorfia miotónica tipo 1 (DMPK) | 1 | 3 |
| PESP177 | Gen protrombina (G20210A) | 1 | 3 |
| PESP178 | Gen SRY | 1 | 3 |
| PESP179 | Panel para FQ | 1 | 3 |
| PESP180 | Panel Gastrointestinal (FilmArray) | 6 | 15 |
| PESP181 | Panel Meningitis/Encefalitis (FilmArray) | 13 | 32 |
| PESP182 | Panel Identificación de Hemocultivos (FilmArray) | 1 | 3 |
| PESP183 | Panel Respiratorio (FilmArray) | 25 | 63 |
| PESP184 | Panel molecular por NGS para Hiperplasia adrenal congénita | 1 | 3 |
| PESP185 | Panel molecular por NGS (Epilepsia) | 1 | 3 |
| PESP186 | Panel molecular NGS errores innatos metabolismo | 1 | 3 |
| PESP187 | Secuenciación de Exoma | 1 | 3 |
| PESP188 | Panel Molecular (Genes BRCA I BRCA II, TP53 Y CHEK2) NGS | 19 | 47 |
| PESP189 | PCR para determinación de propiomibacterium acnes | 1 | 3 |
| PESP190 | ANALISIS DE EXPANSIÓN DE REPETIDO CT6 DEL GEN DMPK | 1 | 2 |
| PESP191 | ANÁLISIS DEL GEN DMD POR NGS | 1 | 2 |
| PESP192 | ANALISIS DELECION/DUPLICACION DEL GEN RB1 MEDIANTE MLPA | 1 | 2 |
| PESP193 | DETECCION DEL GEN CFTR | 1 | 3 |
| PESP194 | GEN CFTR | 1 | 2 |
| PESP195 | MUTACIONES DEL GEN R122H Y N291 DEL GEN TRIPSINOGENO | 1 | 2 |
| PESP196 | MUTACIONES DEL GEN R122h Y N91 (GEN TRIPSINOGENO) | 3 | 7 |
| PESP197 | PANEL MOLECULAR MEDIANTE NGS PARA CA COLON | 1 | 2 |
| PESP198 | PANEL MOLECULAR POR NGS PARA CA GINECOLOGICO HEREDITARIO | 1 | 2 |
| PESP199 | PANEL MOLECULAR POR NGS PARA DISTROFIA MUSCULAR DE EMERY | 1 | 2 |
| PESP200 | PANEL MOLECULAR POR NGS PARA ENFERMEDAD RENAL TUBULAR | 1 | 2 |
| PESP201 | PANEL MOLECULAR POR NGS PARA HIPERPARATIROIDISMO | 1 | 2 |
| PESP202 | PANEL MOLECULAR POR NGS PARA NEOPLASIA ENDOCRINA MULTIPLE (MEN1) | 1 | 2 |
| PESP203 | PANEL MOLECULAR POR NGS PARA PANCREATITIS HEREDITARIA | 1 | 2 |
| PESP204 | PANEL MOLECULAR POR NGS PARA XERODERMA PIGMENTOSO | 1 | 2 |
| PESP205 | PANEL MOLECULAR POR NGS PARA ACIDEMIAS ORGANICAS | 1 | 2 |
| PESP206 | PANEL MOLECULAR POR NGS PARA ANEMIA (INCLUIR GENES HBA1 Y HBA2) | 1 | 2 |
| PESP207 | PANEL MOLECULAR POR NGS PARA ARRITMIA CARDIACA (QUE INCLUYA EL GEN Q.T. LARGO) | 1 | 2 |
| PESP208 | PANEL MOLECULAR POR NGS PARA CA CEREBRAL | 1 | 2 |
| PESP209 | PANEL MOLECULAR POR NGS PARA CA DE PANCREAS HEREDITARIO | 1 | 2 |
| PESP210 | PANEL MOLECULAR POR NGS PARA CA DE PROSTATA HEREDITARIO | 1 | 2 |
| PESP211 | PANEL MOLECULAR POR NGS PARA CA GASTRICO | 1 | 2 |
| PESP212 | PANEL MOLECULAR POR NGS PARA CA TIROIDEO | 2 | 5 |
| PESP213 | PANEL MOLECULAR POR NGS PARA COLESTASIS | 1 | 2 |
| PESP214 | PANEL MOLECULAR POR NGS PARA CRANEOSINOSISTOSIS | 1 | 3 |
| PESP215 | PANEL MOLECULAR POR NGS PARA DEFECTOS CONGENITOS EN EXTREMIDADES | 1 | 2 |
| PESP216 | PANEL MOLECULAR POR NGS PARA DESORDENES DEL DESARROLLO SEXUAL | 1 | 2 |
| PESP217 | PANEL MOLECULAR POR NGS PARA DISPLASIA ECTODERMICA | 1 | 2 |
| PESP218 | PANEL MOLECULAR POR NGS PARA DISTONIA HEREDITARIA | 2 | 5 |
| PESP219 | PANEL MOLECULAR POR NGS PARA DISTROFIA MUSCULAR | 1 | 2 |
| PESP220 | PANEL MOLECULAR POR NGS PARA DISTROFIA MUSCULAR DE EMERY | 1 | 2 |
| PESP221 | PANEL MOLECULAR POR NGS PARA ESCLEROSIS TUBEROSA | 1 | 2 |
| PESP222 | PANEL MOLECULAR POR NGS PARA GLUCOGENOSIS | 1 | 2 |
| PESP223 | PANEL MOLECULAR POR NGS PARA HIPOACUSIA | 1 | 2 |
| PESP224 | PANEL MOLECULAR POR NGS PARA LEUCODISTROFIA/LEUCOENCEFALOPATIA | 1 | 2 |
| PESP225 | PANEL MOLECULAR POR NGS PARA LIPODISTROFIA | 1 | 2 |
| PESP226 | PANEL MOLECULAR POR NGS PARA MIOCARDIOPATIA Y ARRITMIA | 1 | 2 |
| PESP227 | PANEL MOLECULAR POR NGS PARA OSTEOGENESIS IMPERFECTA | 1 | 2 |
| PESP228 | PANEL MOLECULAR POR NGS PARA PANCREATITIS HEREDITARIA | 1 | 2 |
| PESP229 | PANEL MOLECULAR POR NGS PARA PARKINSON Y PARKINSONISMO | 1 | 3 |
| PESP230 | PANEL MOLECULAR POR NGS PARA RASOPATIAS | 1 | 3 |
| PESP231 | PANEL MOLECULAR POR NGS PARA SARCOMA HEREDITARIO | 1 | 2 |
| PESP232 | PANEL MOLECULAR POR NGS PARA SECUENCIACION DEL GEN G6PD | 1 | 2 |
| PESP233 | PANEL MOLECULAR POR NGS PARA SINDROMES COMUNES DE PREDISPOSICION A CANCER | 1 | 2 |
| PESP234 | PANEL MOLECULAR POR NGS PARA TRANSTORNO DEL TEJIDO CONECTIVO | 1 | 2 |
| PESP235 | PANEL MOLECULAR POR NGS PARA TRANSTORNOS NEUROMETABOLICOS | 1 | 2 |
| PESP236 | PANEL MOLECULAR POR NGS PARA TRANSTORNOS NEUROMUSCULARES | 1 | 2 |
| PESP237 | PANEL MOLECULAS POR NGS PARA INMUNODEFICIENCIAS | 1 | 2 |
| PESP238 | SECUENCIACION DEL GEN G6PD | 1 | 2 |
| PESP239 | SECUENCIACION DEL RECEPTOR DE ANDROGENOS | 1 | 2 |
| PESP240 | DELECIÓN 5Q POR FISH | 1 | 3 |
| PESP241 | FISH 11q23 | 1 | 3 |
| PESP242 | T(16;16) | 1 | 3 |
| PESP243 | T(15;17) POR FISH | 1 | 3 |
| PESP244 | T(4;11)(q21;q23) | 1 | 2 |
| PESP245 | ANALISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE GAGs EN ORINA | 5 | 13 |
|  | QUIMICA CLINICA | MIN | MAX |
| QCLI001 | % de Saturación | 466 | 1165 |
| QCLI002 | Ácido Fólico | 120 | 300 |
| QCLI003 | Acido Homovanílico | 1 | 3 |
| QCLI004 | Ácido Láctico | 64 | 159 |
| QCLI005 | Ácido Úrico en Orina | 347 | 867 |
| QCLI006 | Acido Úrico en Suero | 9141 | 22853 |
| QCLI007 | Ácidos Grasos | 6 | 15 |
| QCLI008 | Albúmina en Suero | 9853 | 24633 |
| QCLI009 | Aldolasa | 19 | 47 |
| QCLI010 | Amilasa en Suero o líquido | 1008 | 2520 |
| QCLI011 | Aminoácidos en suero | 13 | 32 |
| QCLI012 | Amonio en Sangre | 170 | 425 |
| QCLI013 | Apolipoproteínas B | 6 | 15 |
| QCLI014 | Bilirrubina Directa | 7673 | 19183 |
| QCLI015 | Bilirrubina Indirecta | 95 | 237 |
| QCLI016 | Bilirrubina Total | 7692 | 19230 |
| QCLI017 | Bilirrubina total en líquido | 6 | 15 |
| QCLI018 | Calcidiol | 1 | 3 |
| QCLI019 | Calcio en Orina | 453 | 1133 |
| QCLI020 | Calcio en Suero | 17155 | 42887 |
| QCLI021 | Calcitriol | 1 | 3 |
| QCLI022 | Capacidad de Fijación de Hierro | 466 | 1165 |
| QCLI023 | Capacidad de fijación libre: | 466 | 1165 |
| QCLI024 | Carbamazepina | 6 | 15 |
| QCLI025 | Ceruloplasmina | 19 | 47 |
| QCLI026 | Cloro | 17010 | 42525 |
| QCLI027 | Colesterol de Alta Densidad (HDL) | 1506 | 3765 |
| QCLI028 | Colesterol de Baja Densidad (LDL) | 1481 | 3702 |
| QCLI029 | Colesterol en líquido | 32 | 79 |
| QCLI030 | Colesterol Total | 3220 | 8049 |
| QCLI031 | Colesterol VLDL | 1140 | 2850 |
| QCLI032 | CPK - MB | 926 | 2315 |
| QCLI033 | Creatina fosfoquinasa (CPK) | 1002 | 2505 |
| QCLI034 | Creatinina en Orina | 1248 | 3119 |
| QCLI035 | Creatinina en Sangre | 21508 | 53770 |
| QCLI036 | Curva de Tolerancia a la Glucosa | 38 | 95 |
| QCLI037 | Depuración de Creatinina | 649 | 1622 |
| QCLI038 | Deshidrogenasa Láctica (DHL) | 3610 | 9025 |
| QCLI039 | Digoxina sérica | 13 | 32 |
| QCLI040 | D-Xylosa en Sangre | 6 | 15 |
| QCLI041 | Electroforesis de Hemoglobina | 6 | 15 |
| QCLI042 | Electroforesis de Proteínas | 139 | 347 |
| QCLI043 | Electrolitos en Sudor | 1 | 3 |
| QCLI044 | Fenobarbital | 1 | 3 |
| QCLI045 | Ferritina | 309 | 772 |
| QCLI046 | Fosfatasa Acida | 76 | 189 |
| QCLI047 | Fosfatasa Acida Fracc. Prostática | 19 | 47 |
| QCLI048 | Fosfatasa Alcalina | 7252 | 18129 |
| QCLI049 | Fósforo (P) | 13848 | 34619 |
| QCLI050 | Fósforo (P) en Orina | 88 | 220 |
| QCLI051 | Galactosa 1-Fosfato uridiltransferasa | 6 | 15 |
| QCLI052 | Gama Glutamil Transpeptidasa (GGT) | 1399 | 3497 |
| QCLI053 | Gastrina | 1 | 3 |
| QCLI054 | Globulina | 3465 | 8663 |
| QCLI055 | Glucosa en (Orina, LCR, sangre, postprandial) | 19158 | 47895 |
| QCLI056 | Hierro Sérico | 536 | 1339 |
| QCLI057 | Homocisteína | 25 | 63 |
| QCLI058 | inmunofijación de proteínas en orina | 32 | 79 |
| QCLI059 | Lipasa | 1014 | 2535 |
| QCLI060 | Lípidos Totales | 82 | 205 |
| QCLI061 | Litio (Li) | 6 | 15 |
| QCLI062 | Magnesio (Mg) | 13420 | 33549 |
| QCLI063 | Magnesio (Mg) en Orina | 378 | 945 |
| QCLI064 | Nitrógeno Ureico en Sangre y/o orina (BUN) | 139 | 347 |
| QCLI065 | Péptido C | 38 | 95 |
| QCLI066 | Péptido natriurético Tipo B (BNP) | 838 | 2095 |
| QCLI067 | Potasio (K) | 17804 | 44510 |
| QCLI068 | Potasio en Orina | 240 | 599 |
| QCLI069 | prealbúmina | 64 | 159 |
| QCLI070 | Proteína "C" Reactiva | 3553 | 8883 |
| QCLI071 | Proteínas en orina de 24 horas | 807 | 2017 |
| QCLI072 | Proteínas Totales | 6244 | 15609 |
| QCLI073 | Sodio (Na) | 17785 | 44462 |
| QCLI074 | Sodio en Orina | 378 | 945 |
| QCLI075 | Transaminasa Glutámico Oxalacética | 8121 | 20302 |
| QCLI076 | Transaminasa Glutámico Pirúvica | 8039 | 20097 |
| QCLI077 | Triglicéridos | 3245 | 8112 |
| QCLI078 | Triglicéridos en líquido | 19 | 47 |
| QCLI079 | Urea en Sangre | 21193 | 52983 |
| QCLI080 | Vitamina B 12 | 183 | 457 |
| QCLI081 | Vitamina B1 | 6 | 15 |
| QCLI082 | Vitamina D | 705 | 1763 |
| QCLI083 | Vitamina E | 1 | 3 |
| QCLI084 | Colinesterasa | 13 | 32 |
| QCLI085 | Piruvato en Sangre | 1 | 3 |
| QCLI086 | Osmolaridad Sérica | 88 | 220 |
| QCLI087 | Vitamina B 6 | 1 | 3 |
| QCLI088 | Acido Delta Amino Levunílico | 1 | 3 |
| QCLI089 | Cloro en Heces | 1 | 3 |
| QCLI090 | Sodio en Heces | 1 | 3 |
| QCLI091 | Tripsina | 1 | 3 |
| QCLI092 | Triptasa | 1 | 3 |
| QCLI093 | Glucosa (Tamiz Post Carga 50 g) | 1 | 3 |
| QCLI094 | Osteocalcina | 1 | 3 |
| QCLI095 | Vitamina D (1,25 DIHIDROXI) | 38 | 95 |
| QCLI096 | ACIDOS BILIARES SERICOS | 1 | 2 |
| QCLI097 | GLICINA EN SANGRE Y/O LCR | 2 | 5 |
| QCLI098 | CISTATINA C | 5 | 13 |
| QCLI099 | ALCOHOL EN SANGRE | 1 | 3 |
| QCLI100 | FOSFATASA ALCALINA OSEA | 1 | 2 |
| QCLI101 | VITAMINA A | 1 | 2 |
| QCLI102 | VITAMINA C | 1 | 2 |
| QCLI103 | MACROAMILASA | 1 | 2 |
| QCLI104 | ALCOHOL EN ORINA | 1 | 2 |
| QCLI105 | ADENOSIN DE AMINASA EN ERITROCITOS | 1 | 2 |
| QCLI106 | GLUCOSA 6 FOSFATO DEHIDROGENASA | 1 | 2 |
| QCLI107 | QUILOMICRONES EN LIQUIDO PLEURAL | 1 | 2 |
| QCLI108 | ACIDO METILMALONICO | 1 | 2 |
| QCLI109 | NT-PRO-BNP | 210 | 525 |
|  | GASOMETRÍAS | MIN | MAX |
| GAS001 | Gasometría | 580 | 1449 |
| GAS002 | Gasometría con Electrolitos | 504 | 1260 |
| GAS003 | Gasometría con Lactato | 5506 | 13765 |
| GAS004 | ACT | 290 | 725 |
| GAS005 | Gasometria, electrolitos y coximetria | 6609 | 16522 |
|  | TOXICOLOGÍA Y MEDICAMENTOS | MIN | MAX |
| TOX001 | Acido Valproico | 32 | 79 |
| TOX002 | Benzodiacepinas en Suero | 1 | 3 |
| TOX003 | Ciclosporina | 555 | 1387 |
| TOX004 | Ciclosporina Post | 88 | 220 |
| TOX005 | Difenilhidantoina | 1 | 3 |
| TOX006 | Metotrexato | 57 | 142 |
| TOX007 | Sirolimus | 38 | 95 |
| TOX008 | Tacrolimus | 807 | 2017 |
| TOX009 | Amiodarona | 1 | 3 |
| TOX010 | Anfetaminas en Suero y orina | 6 | 15 |
| TOX011 | Cocaína en Suero y orina | 6 | 15 |
| TOX012 | Everolimus | 1 | 3 |
| TOX013 | Marihuana en Suero y/o orina | 6 | 15 |
| TOX014 | Opiáceos en Suero y/o orina | 6 | 15 |
| TOX015 | Zinc | 6 | 15 |
| TOX016 | Levetiracetam | 6 | 15 |
| TOX017 | Vancomicina | 6 | 15 |
| TOX018 | Cobre en Sangre /o orina | 19 | 47 |
| TOX019 | Plomo Sérico | 1 | 3 |
| TOX020 | Valganciclovir | 1 | 3 |
| TOX021 | Barbitúricos en Orina | 1 | 3 |
|  | UROANALISIS | MIN | MAX |
| URO001 | Ácido Vanil Mandélico | 6 | 15 |
| URO002 | Actividad Tripsica | 25 | 63 |
| URO003 | Alfa 1 anti-tripsina fecal | 6 | 15 |
| URO004 | Amiba en fresco | 25 | 63 |
| URO005 | Azúcares Reductores | 6 | 15 |
| URO006 | Bicarbonato en Orina (HCO3) | 19 | 47 |
| URO007 | Cálculo Urinario (Examen Químico) | 1 | 3 |
| URO008 | Calprotectina fecal | 25 | 63 |
| URO009 | Catecolaminas en Orina de 24 hrs. | 6 | 15 |
| URO010 | Citología en Moco Fecal | 25 | 63 |
| URO011 | Citrato en Orina | 360 | 899 |
| URO012 | CO2 en Orina | 1 | 3 |
| URO013 | Coprológico Funcional | 422 | 1055 |
| URO014 | Coproparasitoscópico X 1 | 108 | 269 |
| URO015 | Coproparasitoscópico X 3 | 38 | 95 |
| URO016 | Cortisol en Orina de 24 hrs. | 13 | 32 |
| URO017 | Cuenta de ADDIS | 1 | 3 |
| URO018 | Dimorfismo Eritrocitario | 25 | 63 |
| URO019 | Exámen General de Orina | 5160 | 12900 |
| URO020 | Elastasa Fecal | 25 | 63 |
| URO021 | Electrolitos en Orina | 1 | 3 |
| URO022 | Espermatobioscopía Directa | 1 | 3 |
| URO023 | Grasa en heces 1 Muestra | 25 | 63 |
| URO024 | Grasa en heces 72 Hrs. | 6 | 15 |
| URO025 | Helicobacter Pylori en heces | 13 | 32 |
| URO026 | Metanefrinas Urinarias | 13 | 32 |
| URO027 | Microalbuminuria en Orina de 24 Hrs. | 246 | 615 |
| URO028 | Muco Polisacáridos | 1 | 3 |
| URO029 | Osmolaridad Urinaria | 233 | 583 |
| URO030 | pH en Orina | 252 | 630 |
| URO031 | Porfobilinogeno | 1 | 3 |
| URO032 | Proteína de Bence-Jones | 13 | 32 |
| URO033 | Rotavirus en Heces | 6 | 15 |
| URO034 | Sangre oculta en heces | 126 | 315 |
| URO035 | Yodo en Orina | 1 | 3 |
| URO036 | Cistina en orina | 1 | 3 |
| URO037 | Interleucina-2 en orina | 1 | 3 |
| URO038 | Mioglobina en orina | 5 | 12 |
| URO039 | NGAL en Orina | 1 | 3 |
| URO040 | Porfirinas en orina (cualitativa) | 1 | 3 |
| URO041 | Protoporfirina libre eritrocitaria | 1 | 3 |
| URO042 | Ácido micofenólico | 1 | 3 |
| URO043 | Telopéptido urinario N | 1 | 3 |
| URO044 | Acido 5-Hidroindolacético (5-HIA) | 1 | 3 |
| URO045 | PRUEBA FIT | 140 | 350 |

ANEXO 2 (DOS)

“REQUERIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO”

El licitante adjudicado deberá contar con el siguiente equipo e instrumental en el Hospital para la prestación del Servicio, de acuerdo a lo solicitado en el requerimiento.

| SERVICIO MEDICO SUBROGADO DE LABORATORIO CLÍNICO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ÁREA DE LABORATORIO | CLAVE CNIS | NÚMERO DE EQUIPOS |
| 1 | Química Clínica y Especializada |  |  |
| 1.1 | Química Clínica y Especializada | 533.036.0701 | 1 |
| 1.2 | Cromatógrafo HPLC | 533.274.0033 | 1 |
| 2 | Hematología y Coagulación Rutina y Especializada |  |  |
| 2.1 | Hematología Rutina y Especializada | 533.819.0688 | 1 |
| 2.1.1 | Contador | 533.266.0231 | 1 |
| 2.2 | Coagulación Rutina y Especializada | 533.036.0768 | 1 |
| 2.3 | Tromboelastómetro | 533.899.0020 | 1 |
| 3 | Gases en sangre y analizadores portátiles |  |  |
| 3.1 | Analizador Clínico portátil de sangre | 531.048.0040 | 6 |
| 3.2 | Gases en sangre | 533.036.0123 | 2 |
| 3.3 | Gases en sangre: analizador de especialidad para gases y coximetria | 533.036.0750 | 2 |
| 3.4 | Monitor de Anticoagulación | 531.048.0032 | 3 |
| 4 | Urología |  |  |
| 4.1 | Urología | 533.342.1385 | 1 |
| 5 | Hormonas, Marcadores Tumorales y drogas terapéuticas |  |  |
| 5.1 | Hormonas, Marcadores Tumorales y drogas terapéuticas | 533.819.0613 | 1 |
| 5.2 | Drogas terapéuticas | 533.819.0738 | 1 |
| 6 | Inmunología especializada y Biología Molecular |  |  |
| 6.1 | Inmunología especializada | 533.819.0613 | 1 |
| 6.2 | Equipo para la determinación de ácidos nucleicos | 533.342.1468 | 1 |
| 6.3 | Proteínas séricas, nefelometría | 533.819.0746 | 1 |
| 6.4 | Equipo de electroforesis | 533.331.0067 | 1 |
| 7 | Citometría de Flujo |  |  |
| 7.1 | Citometría de Flujo | 533.609.0286 | 1 |
| 8 | Microbiología Convencional y Molecular |  |  |
| 8.1 | Microbiología Convencional y Molecular Detección de Crecimiento | 533.819.0571 | 1 |
| 8.2 | Microbiología Identificación y susceptibilidad de microorganismos | 533.342.1427 | 1 |
| 8.3 | Microbiología detección e identificación de carbapemenazas | 533.342.1468 | 1 |
| 8.4 | Microbiología analizador automatizado para pruebas de PCR | 531.48.0315 | 1 |
| 8.5 | Microbiología: Contador de Colonias Bacterianas | 533.266.0314 | 1 |
| 9 | Histocompatibilidad |  |  |
|  | Sistema automatizado con utiliza una tecnología avanzada llamada Multi-Analyte Profiling, que permite realizar análisis multiplexados de proteínas, genes y otros biomarcadores a partir de una sola muestra. | SD | 1 |
|  |  |  | 1 |
| 10 | Microscopio de Campo Claro | 533.622.0925 | 4 |

- Área de Química Clínica Rutina y Especializada

1.1 CNIS 533.036.0701. BIOQUÍMICA CLÍNICA ANALIZADOR DE CLAVE ESPECIALIDAD: Sistema multianalizador integral automatizado para determinar pruebas de química clínica. Con las siguientes características seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: Principio de funcionamiento: química seca, colorimétrico, potenciometría enzimático o turbidimétrico. Determinación de electrólitos séricos y urinarios por ISE o equivalente. Analitos o estudios a determinar por la unidad médica solicitante. Número de reactivos a bordo. Sistema de refrigeración para reactivos, integrado. Sistema fotométrico con longitudes de onda apropiadas. Capacidad de procesamiento de pruebas por hora. Volumen de muestra. Volumen de reactivo. Capacidad para analizar muestras de suero, plasma, orina y otros líquidos. Calibración automática y/o manual. Capacidad de autodilución. Programación de pruebas en memoria. Sistema de incubación con control de temperatura. Control de calidad integrado. Carrousel, disco de muestras o gradillas con posición para muestras, incluyendo posiciones para urgencias. Sensor de nivel de muestras y reactivos. Que no debe requerir agua desionizada, debe contar con accesorio integrado o adicional para obtenerla. Lector de código de barras. Software en español. Puerto de comunicación para interfase. Monitor e impresoras integradas o adicionales. Regulador de voltaje y batería de respaldo. REFACCIONES: Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. ACCESORIOS: Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. CONSUMIBLES: Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. INSTALACIÓN OPERACIÓN MANTENIMIENTO Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. Preventivo y correctivo por personal calificado.

1.2  CNIS 533.274.0033: Cromatógrafo de líquidos de alta resolución. Sistema modular constituido por una bomba controlada mediante un microprocesador, con capacidad de manejar flujos y presiones y de editar y almacenar métodos. Con las siguientes características seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: Capacidad de acoplamiento a espectrofotómetro de masas. Microbomba isocrática, bomba cuaternaria y/o binaria. Desgasificador de vacío. Automuestreador autónomo para microplacas y/o carrusel. Inyector automático. Sistema de muestreo independiente. Espectrofotómetro de masas. Detector de arreglo de diodos. Detector ultravioleta/visible. Detector de fluorescencia. Sistema de generación de gas. Compresor de aire. Campana de extracción de gases. Columnas cromatográficas. REFACCIONES: Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. ACCESORIOS: Software de acuerdo a analitos o estudios a determinar. Software para la operación del equipo y para análisis y manejo de datos. Puerto de comunicación para interfase. Equipo de cómputo e impresora integrados o adicionales. Regulador de voltaje y batería de respaldo. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

- Área de Hematología y Coagulación Rutina y Especializada:

- CNIS 533.819.0688: HEMATOLOGÍA ANALIZADOR DE ESPECIALIDAD: Equipo para pruebas hematológicas. Con las siguientes características seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: Principio de medición: análisis diferencial, rayo láser o radiofrecuencia. Impedancia o pulsos cumulativos, citoquímica o absorción de luz. Analitos o estudios a determinar por la unidad médica solicitante. Automático o semiautomático. Capacidad de procesamiento de muestras por hora. Volumen de muestra. Reporte de resultados en gráficas, números absolutos o por ciento, tanto en la pantalla como en el papel. Monitor e Impresora integrados o adicionales. Control de calidad integrado. Automuestreador y perforador automático del tapón de hule del tubo de recolección de sangre o unidad de muestreo automático con agitador. Capacidad del Sistema para programación y almacenamiento de pruebas. Puerto de comunicación para interfase. Lector de código de barras. Software en español. Regulador de voltaje y batería de respaldo. REFACCIONES: Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. ACCESORIOS: Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. CONSUMIBLES: Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. INSTALACIÓN OPERACIÓN MANTENIMIENTO Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. Preventivo y correctivo por personal calificado. Para muestras de sangre y líquido cefalorraquídeo.

2.1.1. CONTADORES 533.266.0231 Contador electrónico de ocho teclas, con registro de cuenta total, registro diferencial de glóbulos blancos. Sistema de alarma audible cada 100 cuentas. Relación de porcentaje del total de cada una de las células. Tono diferencial para cada tecla. Teclas para total de parciales y para borrar dígitos. 533.266.0215 Para contar células, glóbulos, plaquetas y otros elementos identificables. De una sola tecla y registro máximo de 999.

  - CNIS 533.036.0768. COAGULACIÓN, ANALIZADOR Equipo automatizado controlado por microprocesador para el análisis del tiempo de coagulación sanguínea. Con las siguientes características seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: Capacidad de procesamiento de muestras para tiempo de protrombina, parcial de tromboplastina, de trombina, de fibrinógeno, factores de coagulación y pruebas especiales. Detección del coágulo por al menos una de las siguientes metodologías: foto óptica, electromagnética, nefelométrica, fotomecánica o dispersión de luz. Canales de medición independientes. Sistema de incubación para muestras y reactivos. Pipeteador integrado para reactivos y muestras en tubo primario y/o copa o copilla. Volumen de muestra. Volumen de reactivos. Programa de control de calidad integrado o externo. Capacidad para programar muestras urgentes. Lector de código de barras. Monitor e impresoras integrados o adicionales. REFACCIONES: Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. ACCESORIOS: Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. CONSUMIBLES: Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. INSTALACIÓN OPERACIÓN MANTENIMIENTO Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. Preventivo y correctivo.

  - CNIS 533.899.0020 TROMBOELASTÓGRAFO ESPECIALIDAD(ES) Coagulación especial, Equipo para identificar alteraciones en el proceso de coagulación así como desórdenes trombóticos y observar el curso de fibrinolisis. DESCRIPCIÓN: Sistema para identificar alteraciones en el proceso de coagulación así como desórdenes trombóticos. Que permita observar el curso de la fibrinolisis, identificando deficiencias de coagulación utilizando sangre completa, así mismo medir la evolución en el proceso de la coagulación en todas sus fases, con sistema de viscoelasticidad, que calcule y presente en pantalla en forma gráfica y numérica los valores de cada fase del proceso de coagulación, que permita visualizar simultáneamente dos trazos, con dos columnas de análisis independientes y simultáneas y capacidad de controlar la temperatura de cada columna, interfase que permite conectar el equipo al CPU. REFACCIONES: Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. ACCESORIOS: Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. CONSUMIBLES: Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. INSTALACIÓN OPERACIÓN MANTENIMIENTO Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. Contacto polarizado. Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. Preventivo y correctivo por personal calificado..

  - Insumos necesarios realizar tinciones de Wright en frotis de sangre periférica, LCR, médula ósea y para reticulocitos. Que permitan mantener la integridad del total de las células y conservar la morfología de las líneas celulares, no se aceptaran tinciones que alteren la morfología, no tiñan de forma adecuada o dejen precipitado. los reportes de la tinción de medula ósea deberán contener las observaciones señaladas en el anexo 1, los microscopios (CNIS 533.622.0925) del área deberá ser nuevo adecuado para la observación morfológica de las células y de uso exclusivo para el área de hematología.

- Gases en sangre:

CNIS 531.048.0040: ANALIZADOR CLÍNICO PORTÁTIL DE SANGRE seis equipos portátiles DESCRIPCIÓN: Equipo portátil para la determinación de los siguientes analitos y parámetros seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: Analitos: Glucosa, Nitrógeno ureico, Creatinina. Hemoglobina y Hematocrito. Electrolitos, Gases, Bilirrubinas, Transaminasas, Lactato. Parámetros: Tiempo de respuesta, volumen de muestra, almacenamiento de información. REFACCIONES: Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. ACCESORIOS: Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. CONSUMIBLES: Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. INSTALACIÓN OPERACIÓN MANTENIMIENTO Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. Preventivo y correctivo por personal calificado.

  - 533.036.0123: GASES Y ELECTROLITOS ANALIZADOR DE ESPECIALIDAD: Dos sistemas analizadores de gases y electrolitos. Con las siguientes características seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: Medición por electrodos y/o ión selectivo. Analitos o estudios a determinar por la unidad médica solicitante. Automatizado. Funcionamiento con cartucho multiprueba hermético que incluya: soluciones, reactivos, sensores, bolsa de desecho, gases, aguja de toma de muestras. Volumen de muestra 150 mcL. Aceptación de sangre total venosa, arterial y capilar. Número de pruebas a procesar por hora. Muestras en jeringa heparinizada o capilar. Calibración y lavados automática. Libre de cualquier mantenimiento por parte del usuario. De manejo amigable por personal no especializado Control de calidad integrado. Puerto de comunicación para interfase. Lector de código de barras. Software en español. Regulador de voltaje y batería de respaldo. REFACCIONES: Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. ACCESORIOS: Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. CONSUMIBLES: Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

  - 533.036.0750. GASES Y COXIMETRÍA ANALIZADOR DE ESPECIALIDAD: Dos sistemas analizadores de gases y coximetría, de sobremesa, para los SERVICIO(S): Quirófano, Unidad de Cuidados Intensivos. DESCRIPCIÓN: Analizador de gases automático. Con las siguientes características seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: Funcionamiento con cartucho multipruebas que incluya: soluciones, reactivos, sensores, bolsa de desecho, gases, aguja de toma de muestras. Analitos o estudios a determinar por la unidad médica solicitante. Capacidad de procesamiento de muestras por hora. Volumen de muestra 150 mcL. Aceptación de sangre total, venosa y arterial. Muestras en jeringa heparinizada o capilar. Calibración y lavados automáticos. Control de calidad integrado. Puerto de comunicación para interfase. Lector de código de barras. Software en español. Regulador de voltaje y batería de respaldo.Unidad de Cuidados Intensivos Adultos y Pediátricos y Laboratorio, con determinación de electrólitos, lactato, hematocrito, glucosa y coximetría; totalmente automatizados, debidamente calibrado, y siempre en funcionamiento, que cuente con contador de muestras procesadas, así como un sistema que requiera indispensablemente identificar al paciente cuya muestra se está procesando, previo a emitir un resultado. Libre de cualquier mantenimiento por parte del usuario, de manejo amigable por personal no especializado. En caso de falla de este deberá reemplazarse inmediatamente.

  - CNIS 531.048.0032. MONITOR DE ANTICOAGULACIÓN (ACT). Tres sistemas analizadores automatizados portátiles (laboratorio, UCIN, UCI Intermedia, quirófano, admisión continua y hemodinamia) para la determinación de gases, electrolitos, Troponina I, lactato, HGB (Hemoglobina), Tiempo de protrombina PT/INR, creatinina, Medidor de la titulación de heparina-protamina para vigilar y controlar la anticoagulación. Medidor digital de la titulación de heparina-protamina, dosis respuesta a la heparina y tiempo de coagulación activado. Cuenta con reactivo en cartucho para tiempo de coagulación activado, reactivo en cartucho para dosis respuesta de la heparina, reactivo en cartucho para la titulación de heparina-protamina de alto rango y reactivo en cartucho para la titulación de heparina-protamina de bajo rango ACT (tiempo de coagulación activado), la empresa adjudicada deberá siempre mantener un stock mínimo de 4 cajas de cartuchos de cada uno (gases simples, ACT, gases y electrolitos, gases y lactato, marcadores cardiacos ) diarios para la realización de las pruebas.

- Urología

CNIS 533.342.1385: UROANÁLISIS EQUIPO PARA ESPECIALIDADES: Equipo lector de tiras reactivas para la determinación del examen químico de la orina Principio de medición: fotometría de reflexión. Con las siguientes características seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: Automático, semiautomático o manual. Analitos o estudios a determinar. Capacidad de procesamiento de muestra. Velocidad de tiempo de lectura. Depósito de muestras. Lector de código de barras. Puerto de comunicación para interfase. Software en español. Monitor o pantalla e impresora integrados o adicionales. Regulador de voltaje y batería de respaldo. Capacidad de almacenamiento de información. REFACCIONES: Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. ACCESORIOS: Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. CONSUMIBLES: Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. INSTALACIÓN OPERACIÓN MANTENIMIENTO Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. Preventivo y correctivo por personal calificado.

- Hormonas, Marcadores Tumorales y drogas terapéuticas

5.1 CNIS  533.819.0613: INMUNOENSAYO EQUIPO DE ESPECIALIDAD: Sistema para análisis inmunológico. Que incluya como principio de medición, las siguientes metodologías: ELISA, FIA, FPIA, ELFA, MEIA, quimioluminiscencia o electroquimioluminiscencia. Con las siguientes características seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: Analitos o estudios a determinar. Capacidad de procesamiento de muestras por hora. Volumen de muestras. Muestras en tubo primario, copa, copilla o cartucho. Control de temperatura. Identificación de muestras y reactivos por código de barras. Calibración automática, Control de calidad integrado. Puerto de comunicación para interfase. Software en español. Monitor o pantalla e impresora integrados o adicionales. Regulador de voltaje y batería de respaldo. REFACCIONES: Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. Con tecnología para detector de coágulos, con detector de nivel de sensibilidad e identificación de viscosidad. ACCESORIOS: Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. Con menú de pruebas: Tiroideas, Reproductivas, Anemias, Cardiovascular, Metabólico, Especiales, Marcadores Tumorales, Enfermedades Infecciosas, Esqueléticas, Drogas de abuso y terapéuticas, y Virus en sangre. INSTALACIÓN OPERACIÓN MANTENIMIENTO Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. Preventivo y correctivo por personal calificado.

  - 533.819.0738: MEDICAMENTOS Y DROGAS DE ABUSO, EQUIPO AUTOMATIZADO PARA DETERMINAR ESPECIALIDAD(ES). Sistema automatizado para la medición cuantitativa o semicuantitativa en sangre y/o plasma y/o orina de medicamentos y drogas de abuso por técnica inmunológica (ELFA, nefelometría, colorimétrica, turbidimétrica, quimioluminiscencia, electroquimioluminiscencia, FPIA, EMIT, MEIA, EIA, ELISA). Con las siguientes características seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: Analitos o estudios a determinar. Capacidad de procesamiento de muestras. Capacidad de toma de muestra de tubo primario o copilla. Control de temperatura. Capacidad de acceso al azar y de programación en paneles. Control de calidad integrado. Lector de código de barras para tubo primario. Software en español. Puesto de comunicación para interfase. Regulador y batería de respaldo. REFACCIONES: Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. ACCESORIOS: Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. CONSUMIBLES: Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. INSTALACIÓN OPERACIÓN MANTENIMIENTO Corriente eléctrica 120V/60 Hz. Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. Preventivo y correctivo por personal calificado.  Disponible 24 horas al día.

- Biología Molecular e Inmunología especializada:

6.1 CNIS 533.819.0613: INMUNO ENSAYO EQUIPO PARA ESPECIALIDAD(ES): Sistema para análisis inmunológico. Que incluya como principio de medición, las siguientes metodologías: ELISA, FIA, FPIA, ELFA, MEIA, quimioluminiscencia o electroquimioluminiscencia. Con las siguientes características seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: Analitos o estudios a determinar. Capacidad de procesamiento de muestras por hora. Volumen de muestras. Muestras en tubo primario, copa, copilla o cartucho. Control de temperatura. Identificación de muestras y reactivos por código de barras. Calibración automática, Control de calidad integrado. Puerto de comunicación para interfase. Software en español. Monitor o pantalla e impresora integrados o adicionales. Regulador de voltaje y batería de respaldo. REFACCIONES: Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. Con tecnología para detector de coágulos, con detector de nivel de sensibilidad e identificación de viscosidad. ACCESORIOS: Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. Con menú de pruebas: Tiroideas, Reproductivas, Anemias, Cardiovascular, Metabólico, Especiales, Marcadores Tumorales, Enfermedades Infecciosas, Esqueléticas, Drogas de abuso y terapéuticas, y Virus en sangre.

6.2 CNIS 533.342.1468: ÁCIDOS NUCLEICOS EQUIPO PARA DETERMINAR ESPECIALIDADES:  Equipo para la extracción, amplificación y/o detección de ácidos nucleicos (blanco), en muestras biológicas. Tecnología de enzimoinmunoanálisis, electroluminiscencia, quimioluminiscencia, luminometría, fluorometría, electroforesis o por método colorimétrico. Las unidades médicas seleccionarán la tecnología; y función: extracción, amplificación o detección, de acuerdo a sus necesidades. Con las siguientes características seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: Analitos o estudios a determinar. Rango de lectura de longitud de onda. Velocidad de tiempo de lectura. Capacidad de detección de copias por ml. Capacidad para trabajar con volúmenes de muestras. Controles y/o calibradores internos incluidos. REFACCIONES: Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. ACCESORIOS: Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. CONSUMIBLES: Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. INSTALACIÓN OPERACIÓN MANTENIMIENTO Corriente eléctrica 120 o 220 V/60 Hz. Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. Preventivo y correctivo por personal calificado Sistema analizador para la determinación de Micobacterium tuberculosis con metodología de PCR-RT, determinación de sensibilidad a antibióticos, con cinco sondas a probar y con tiempo de respuesta menor a dos horas.  Y para carga viral CMV.

6.3 CNIS 533.819.0746: PROTEÍNAS SÉRICAS, NEFELOMETRÍA: Principio de medición por nefelometría y/o turbidimetría. Con las siguientes características seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: Principio de medición por nefelometría y/o turbidimetría. Con las siguientes características seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: Analitos o estudios a determinar. Capacidad de procesamiento de muestras. Capacidad de toma de muestra de tubo primario o copilla. Control de temperatura. Capacidad de acceso al azar y de programación en paneles. Capacidad de muestras a bordo. Control de calidad integrado. Capacidad de reactivos a bordo. Lector de código de barras para tubo primario. Software en español. Puerto de comunicación para interfase. Regulador y batería de respaldo.

6.4 CNIS 533.331.0067: ELECTROFORESIS, EQUIPO ESPECIALIDADES: equipo utilizado para la cuantificación de proteínas a través de la migración de éstas a un campo eléctrico. Con fuente de poder. Aplicador de muestra. Juego de recipientes para coloración. Pinzas. Vidrio de secado y lente de aumento. Cronómetro de 120 minutos. Cámara húmeda. Iluminador para lectura de placas. Densitómetro clínico computarizado que contenga integrador. Pantalla. Con memoria que almacene información del paciente, pruebas, fecha, fracción y relación en por ciento. Acceso instantáneo como máximo. Sistema semicuantitativo que indique valores anormales en la pantalla. Modo de lectura, absorbancia y fluorescencia. Horno para secado de placas. ACCESORIOS: Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. INSTALACIÓN OPERACIÓN MANTENIMIENTO Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. Preventivo y correctivo por personal calificado

- Citometría de Flujo

2.16.2 CNIS 533.609.0286: CITOMETRO DE FLUJO ESPECIALIDAD:  Sistema de citometría de flujo multiparamétrico, para el análisis e identificación de células, así como de sus marcadores de superficie e intracelulares. DESCRIPCIÓN: Sistema de citometría de flujo multiparamétrico, para el análisis e identificación de células, así como de sus marcadores de superficie e intracelulares. DESCRIPCIÓN: Sistema automatizado de citometría de flujo que consta de: Módulo sensor con óptica de excitación que permita la lectura de 12 colores. Sensor con fotomultiplicadores de alto desempeño con filtros pasa banda para cuatro lecturas. Detector de dispersión frontal y detector de dispersión lateral. Tres velocidades de flujo de muestras. Translape espectral de fluorescencia. Modo de espera automático. Control de calidad integrado y código de barras. Información por muestra, que pueda ser adquirida y almacenada en modo de lista. REFACCIONES: Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. ACCESORIOS: Computadora con las siguientes características mínimas: procesador de 200MHZ, 48MB RAM, Disco Duro de 2 GB, CD ROM Interno 12X, Drive de 3.5”. Tarjeta de comunicaciones. Monitor a color de 17”. Impresora y opciones de expansión de almacenamiento. Batería de respaldo y regulador. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. CONSUMIBLES: Reactivos, calibradores, anticuerpos monoclonales, tubos para muestras, solución salina, papel para impresora. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. INSTALACIÓN OPERACIÓN MANTENIMIENTO Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. Contacto polarizado. Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. Preventivo y correctivo por personal calificado.

- Microbiología Convencional y Molecular

8.1 CNIS 533.819.0571: DETECCIÓN DE CRECIMIENTO MICROBIANO, SISTEMA AUTOMATIZADO PARA ESPECIALIDAD. Sistema automatizado para la detección de crecimiento microbiano en sangre, médula ósea y líquidos corporales. Con las siguientes características seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: Técnica colorimétrica o fluorescente o por cambio de presión de gases. Gabinete de temperatura constante. Celdillas de incubación y cilindros de reflactancia e indicador fotométrico en cada una. Lector de código de barras. Puerto de comunicación para interfase. Software en español. Monitor o pantalla e impresora integrados o adicionales. Regulador de voltaje y batería de respaldo. Capacidad de almacenamiento de información. REFACCIONES: Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. ACCESORIOS: Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. CONSUMIBLES: Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. INSTALACIÓN OPERACIÓN MANTENIMIENTO Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. Contacto polarizado con tierra real. Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. Preventivo y correctivo por personal calificado.

8.2 CNIS 533.342.1427: MICROBIOLOGÍA SISTEMA AUTOMATIZADO DE ESPECIALIDAD. Sistema automatizado para la identificación y/o susceptibilidad de bacterias y/o levaduras presentes en muestras biológicas (estériles o contaminadas) de pacientes o ambientales. Con las siguientes características seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: Principio: paneles o tarjetas reactivos. Preparación, incubación, adición de reactivos manual o automatizado. Lectura automatizada de los paneles o tarjetas reactivos. Capacidad de procesamiento de pruebas de identificación y susceptibilidad. Programa para procesar la información, para la validación de antibiogramas o resistencias cruzadas en ambiente Windows. Lector de código de barras. Teclado e impresora integrados o adicionales. Control de calidad integrado. Puerto de comunicación para interfase. Software en español. Regulador de voltaje y batería de respaldo. REFACCIONES: Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. ACCESORIOS: Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. CONSUMIBLES: Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. INSTALACIÓN OPERACIÓN MANTENIMIENTO Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. Preventivo y correctivo por personal calificado.

8.3 CNIS 533.342.1468: ÁCIDOS NUCLEICOS EQUIPO PARA DETERMINAR. Equipo para la extracción, amplificación y/o detección de ácidos nucleicos (blanco), en muestras biológicas. Tecnología de enzimoinmunoanálisis, electroluminiscencia, quimioluminiscencia, luminometría, fluorometría, electroforesis o por método colorimétrico. Las unidades médicas seleccionarán la tecnología; y función: extracción, amplificación o detección, de acuerdo a sus necesidades. Con las siguientes características seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: Analitos o estudios a determinar. Rango de lectura de longitud de onda. Velocidad de tiempo de lectura. Capacidad de detección de copias por ml. Capacidad para trabajar con volúmenes de muestras. Controles y/o calibradores internos incluidos. REFACCIONES: Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. ACCESORIOS: Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. CONSUMIBLES: Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. INSTALACIÓN OPERACIÓN MANTENIMIENTO Corriente eléctrica 120 o 220 V/60 Hz. Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. Preventivo y correctivo por personal calificado.

8.4 CNIS 531.048.0315: ANALIZADOR AUTOMATIZADO PARA PRUEBAS DE PCR MÚLTIPLE PARA LA IDENTIFICACIÓN DE MICROORGANISMOS EN LÍQUIDOS CORPORALES Y CULTIVOS. El instrumento es un analizador automatizado de diagnóstico in vitro, diseñado para su funcionamiento con cartuchos de reactivos específicos, para detectar múltiples secuencias diana de ácidos nucleicos contenidos en muestras clínicas. Para uso de laboratorios clínicos o de gabinete. El sistema se compone entre uno y ocho instrumentos conectados a un ordenador y recopila, almacena y analiza los datos generados por cada instrumento. El instrumento interactúa con el cartucho de reactivos, tanto para purificar ácidos nucleicos como para amplificar secuencias de ácido nucleico diana utilizando PCR múltiple anidada en un sistema cerrado. Los productos resultantes de la PCR se evalúan mediante análisis de fusión de ADN. El software interpreta los resultados automáticamente y produce un informe desglosado de la prueba, especificando el resultado de cada diana. Cada sistema se entrega con un instrumento, accesorios, sistema informático, impresora y gradilla de instrumentos (opcional). REFACCIONES: Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. ACCESORIOS OPCIONALES: Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marcas y modelo de acuerdo a lo necesario para la operación del equipo. Los accesorios incluidos en el sistema informático: ordenador, cable para alimentación del ordenador, pantalla, cable de alimentación de la pantalla, cable VGA, soporte del ordenador, teclado, interruptor Ethernet, cable de alimentación del interruptor Ethernet, lector de código de barras, soporte para el lector de código de barras, impresora, cable de alimentación de impresora, accesorios de la impresora, ratón. Guías rápidas del ordenador, CD del software y gradilla de instrumentos. REFACCIONES: Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del Equipo.

8.5 CNIS 533.266.0314: CONTADOR DE COLONIAS BACTERIANAS ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas. SERVICIO(S): Laboratorio Clínico. DESCRIPCIÓN: Equipo que se utiliza para definir el desarrollo bacteriano mediante el recuento de unidades formadoras de colonias en las siembras. Contador de colonias automático. Que utilice tres diferentes métodos de conteo. Botón contador. Sensor de aguja o plumilla inscriptora. Señal audible cada vez que se realiza un conteo. Pantalla digital para registro, con dígitos de 0 a 999 máximo. Lámpara fluorescente. Lente de acercamiento, ajustable. REFACCIONES: Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo INSTALACIÓN OPERACIÓN MANTENIMIENTO Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. Preventivo y correctivo por personal calificado.

- Histocompatibilidad

9.1 Sistema automatizado con utiliza una tecnología avanzada llamada Multi-Analyte Profiling, que permite realizar análisis multiplexados de proteínas, genes y otros biomarcadores a partir de una sola muestra.

10 CNIS 533.622.0925: MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RUTINA DE CAMPO CLARO ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas. SERVICIO(S): Laboratorio Clínico. Anatomía patológica. DESCRIPCIÓN: Instrumento óptico de apoyo con fines de diagnóstico para todo tipo de patologías detectadas microscópicamente. Cuerpo del microscopio ergonómico y con estativo metálico. Oculares de 10X con campo visual de: 20 mm mínimo. Tubo binocular inclinado de 30° o 45° giratorio, ajuste de distancia interocular de 55 a 75 mm como mínimo. Revólver para cuatro objetivos. Objetivos planacromáticos de 4X, 10X, 40X y 100X como mínimo; con diámetros de apertura de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas. Platina con pinza sujeta objetos para una o dos laminillas. Control de posicionamiento coaxial “XY”. Con desplazamiento mínimo de 78 x 54 mm. Condensador con apertura númerica de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas. Lente frontal desplazable. Diafragma tipo iris. Sistema de Iluminación con fuente de luz halógena de 20 W como mínimo o iluminación LED. Iluminación tipo Koehler; transformador integrado en la base. Sistema de enfoque coaxial macrométrico y micrométrico coaxiales. Funda para el microscopio. REFACCIONES: Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. ACCESORIOS: Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. CONSUMIBLES: Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

| ANEXO 4 (CUATRO) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DIRECTORIO DE UNIDADES MÉDICAS |  |  |  |  |

| ENTIDAD FEDERATIVA | MUNICIPIO | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA | CLUE | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GUANAJUATO | LEÓN | LEÓN | HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL BAJÍO | GTIMB000015 | BOULEVARD MILENIO #130 COLONIA SAN CARLOS LA RONCHA | 477 267 2000 |

ANEXO 5 (CINCO) “FORMATO RECEPCIÓN DE EQUIPOS”

| PROVEEDOR ADJUDICADO: |  | FECHA : |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | UNIDAD MÉDICA: |  |  |
|  |  | NÚMERO DE CONTRATO: |  |  |
| Fecha de manufactura de los equipos: |  |  |  |  |
| Fecha de inicio de la vigencia: |  |  |  |  |
| Fecha de término de la vigencia: |  |  |  |  |
| Nombre genérico del equipo: |  |  |  |  |
| Clave de cuadro básico: |  |  |  |  |
| Marca: |  |  |  |  |
| Modelo: |  |  |  |  |
| Número de serie: |  |  |  |  |
| Las características de los equipos corresponden a las mismas que fueron establecidas en la Convocatoria, aceptadas durante la junta de aclaraciones y acorde a la propuesta, sustentadas ampliamente en la oferta técnica del licitante y aceptadas durante el proceso de evaluación de las propuestas técnicas: |  |  |  | (SI/NO) |
| La marca y modelo de los equipos son acordes a las contenidas en el contrato y el número de serie corresponde a cada equipo. |  |  |  | (SI/NO) |
| Se levantó Acta Informativa, señale el motivo: 1-Existe diferencia de los datos de la lista de cotejo de la recepción o éstos no correspondan a los contenidos en el contrato. 2-No se encuentran en plena capacidad de funcionamiento. 3-Las acciones de adecuación no se encuentran dentro de lo solicitado. 4-Se identificó riesgo potencial para los usuarios y los pacientes. 5-Otro, especifique. |  |  |  | (SI/NO) |
| CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS DE RELEVANCIA Y/O OBSERVACIÓN (S): |  |  |  |  |
| Se recibió empacado de origen: |  |  | SI | NO |
| Se instaló por técnico especializado: |  |  | SI | NO |
| Incluye accesorios: |  |  | SI | NO |

ANEXO 6 (SEIS) “FORMATO DE REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS MÉDICOS”.

| PRESTADOR DEL SERVICIO: |  |  | NÚMERO DE CONTRATO: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UNIDAD MÉDICA: |  |  | DÍA | MES |  | AÑO |
| Nombre de equipo | Fecha Programada | Fecha Realizada |  |  | Observaciones |  |

*Anexo a este reporte se debe entregar las copias de las órdenes de servicio correspondientes.

** La fecha del formato deberá ser la del día en que se entrega la información al Administrador del Contrato.

| _____________________ Nombre y firma del Administrador del Contrato o Auxiliar del Administrador del Contrato | ______________________ Nombre y firma del Jefe de Servicio | _____________________________ Nombre y firma del Técnico quien realizó el (los) mantenimiento (s) |
| --- | --- | --- |

El mantenimiento preventivo correrá a cargo del proveedor y la supervisión y control de que se lleve a cabo con oportunidad, calidad y eficacia, es responsabilidad del Administrador del Contrato quién podrá designar al (los) auxiliar(es) que considere, para tal efecto.

ANEXO 7 (SIETE) “FORMATO DE REPORTE DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS MÉDICOS”.

| PROVEEDOR: |  | FECHA DEL REPORTE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DÍA: | MES: |  | AÑO: |
|  |  | FECHA DE REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO |  |  |  |
|  |  | DÍA: | MES: | AÑO: |  |
|  |  | FOLIO DEL REPORTE: |  |  |  |
| NÚMERO DE CONTRATO: |  |  |  |  |  |
| EQUIPO (S) SUJETO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  |  |  |  |  |
| NOMBRE DEL EQUIPO: |  |  |  |  |  |
| MARCA Y MODELO: |  |  |  |  |  |
| NÚMERO DE SERIE: |  |  |  |  |  |
| DETALLAR EL TRABAJO REALIZADO POR EL PRESTADOR DEL SERVICIO: |  |  |  |  |  |
| ESPECIFICAR SI HUBO SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS, PIEZAS, SISTEMAS O REFACCIONES U OTROS: |  |  |  |  |  |

El mantenimiento correctivo correrá a cargo del prestador del servicio y la supervisión y control de que se lleve a cabo con oportunidad, calidad y eficacia, es responsabilidad del Administrador del Contrato quién podrá designar al (los) auxiliar(es) que considere, para tal efecto.

| ___________________________________ Nombre y firma del Administrador del Contrato o Auxiliar del Administrador del Contrato | ______________________________ Nombre y firma del Jefe de Servicio | _____________________________________ Nombre y firma del Técnico quien realizó el mantenimiento |
| --- | --- | --- |

ANEXO 8 (OCHO) “ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD”.

IMSS – BIENESTAR

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

[HOJA MEMBRETADA POR EL PRESTADOR DEL SERVICIO DEL SERVICIO]

Se muestra de manera informativa el texto correspondiente al acuerdo de confidencialidad que deberá presentarse a firmar, en las oficinas del Administrador del Contrato, el representante legal con facultades de administración o de dominio del prestador del servicio adjudicado.

===========================================================================

_______________, a ___ de ____________ de 20___

Por medio del presente, Nombre del Representante Legal en mi carácter de representante legal de la sociedad Nombre del Prestador del servicio o Razón Social (en adelante “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”) manifiesto que cualquier información oral o escrita que sea proporcionada con motivo de trabajo a realizar para los Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar “IMSS-BIENESTAR” (en adelante “EL ORGANISMO”), será tratada de acuerdo con las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera.- Información confidencial.- Para los efectos del presente Acuerdo, el término “información” o “información confidencial” significa todos los datos, conversaciones telefónicas, mensajes de audio, mensajes de grabadoras, cintas magnéticas, programas de cómputo y sus códigos fuente entre otros medios de comunicación, tales como la información contenida en discos compactos (CD), mensajes de datos electrónicos (correos electrónicos), medios ópticos o de cualquier otra tecnología o cualquier otro material que contenga información jurídica, operativa, técnica, financiera o de análisis, registros, documentos, especificaciones, productos, informes, dictámenes y desarrollos a que tenga acceso o que le sean proporcionados por “EL ORGANISMO”.

De igual forma, será considerada como confidencial aquella información derivada de la ejecución del servicio que preste “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” que señale “EL ORGANISMO” y sea propiedad exclusiva de éste.

Segunda.- Obligación de No-Divulgación.- “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” reconoce que queda prohibida su difusión y/o utilización total o parcial en su favor o de terceros ajenos a la relación contractual, por cualquier medio, entre otros de manera enunciativa más no limitativa: vía oral, impresa, electrónica, magnética, óptica y en general por ningún medio conocido o por desarrollar, conforme a lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, Ley Federal de protección de la Propiedad Industrial y de la Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la Información Pública., si no se cumplen los términos de las leyes antes mencionadas serán sancionados en base a lo que estipule cada una de las mismas.

En este sentido, acepta que la prohibición señalada en el párrafo anterior comprende inclusive, en forma enunciativa más no limitativa, que no se podrá llevar a cabo la difusión de la información con fines de lucro, comerciales, académicos, educativos o para cualquier otro, por lo que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” se responsabiliza del uso y cuidado de la información, a nombre propio y de las personas que formen parte de este, así como del personal directivo, administrativo y operativo que las conformen.

Adicionalmente, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” se obliga a lo siguiente:

1)    Utilizar toda la información a que tenga acceso o generada con motivo de su prestación de servicio ante “EL ORGANISMO” únicamente para cumplimentar el objeto del contrato adjudicado.

2)     Limitar la revelación de la información y documentación a que tenga acceso, únicamente a las personas que dentro de su propia organización se encuentren autorizadas para conocerla, haciendo responsable del uso que dichas personas puedan hacer de la misma.

3)      No hacer copias de la información, sin la autorización por escrito de “EL ORGANISMO”.

4)      No revelar a ningún tercero la información, sin la previa autorización por escrito de “EL ORGANISMO”.

5)  Mantener estricta confidencialidad de la información y/o documentación relacionada con la prestación del servicio, bajo la pena de incurrir en responsabilidad penal, civil o de otra índole, y, por lo tanto, no podrá ser divulgada, transmitida, ni utilizada en beneficio propio o de tercero.

Tercera. - Devolución de la Información. - Una vez concluida la vigencia del presente acuerdo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, entregará a “EL ORGANISMO” todo material, documentos y copias que contengan la información confidencial que le haya sido proporcionada por “EL ORGANISMO”, no debiendo conservar en su poder ningún material, documentos y copias que contenga la referida información confidencial.

“EL PRESTADOR DEL SERVICIO” conviene en limitar el acceso de dicha información confidencial a sus empleados o representantes, sin embargo, necesariamente harán partícipes y obligados solidarios a aquéllos, respecto de sus obligaciones de confidencialidad aquí contraídas. Cualquier persona que tuviere acceso a dicha información, deberá ser advertida de lo convenido en este documento, comprometiéndose a observar y cumplir lo estipulado en este punto.

“EL PRESTADOR DEL SERVICIO” acepta que todas las especificaciones, productos, estudios técnicos, informes, dictámenes, desarrollos, códigos fuente y programas, datos clínicos, así como todo aquello que se obtenga como resultado en la prestación del servicio, serán confidenciales.

La duración del presente Documento será la menor de entre las siguientes:

i.        1 (un) año contado a partir de la fecha de firma de este Acuerdo de Confidencialidad. El plazo de 1 (un) año antes mencionado podrá ser prorrogado, una o más veces, por voluntad de las Partes por periodos adicionales de 1 (un) año cada uno, en cuyo caso dichas prórrogas deberán constar por escrito y estar firmadas por ambas Partes o reducido en caso de vigencia de contrato menor a 1 (un) año.

Este documento solamente podrá ser modificado mediante consentimiento de las partes, otorgado por escrito.

El presente documento se regirá por las leyes vigentes que resulten aplicables. Para todo lo relacionado con la interpretación y cumplimiento del presente Documento las Partes se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales correspondientes, expresamente renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otra causa.

Este documento se firma por duplicado al calce de cada una de sus hojas útiles por ambos lados, quedando un original en poder de cada una de las Partes, en _____________, ____________, Col __________, Municipio _____________________________, Estado_____________________, C.P. XXXXX el [día] de [mes] de 202[año].

| Nombre del Representante legal del Prestador del servicio Adjudicado con facultades de Administración o de Dominio | Nombre y firma del Administrador del Contrato en el IMSS-BIENESTAR |
| --- | --- |

ANEXO 9 (NUEVE) “EVALUACIÓN MENSUAL DEL SERVICIO”

ANEXO 10 (DIEZ) “REPORTE DE INCIDENCIAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO”.

ANEXO 11 (ONCE) “FORMATO DE REPORTE DE ASPIRADO DE MÉDULA ÓSEA EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.

ANEXO 12 (DOCE) “REQUERIMIENTO DE PERSONAL”.

El prestador del Servicio deberá adjuntar a su propuesta técnica, currículo vitae del personal requerido para la prestación del servicio, de acuerdo a lo siguiente, dichas cantidades son las mínimas recomendadas, más no son limitativas:

| CANTIDAD | FUNCIONES | LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO | PERFIL DEL RECURSO HUMANO |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 (DISTRIBUIDOS EN LOS TURNOS) | ATENCIÓN Y RECEPCIÓN DE PACIENTES, MANEJO DE AGENDA Y REGISTROS EN EL SISTEMA INFROMATICO HOSPITALARIO | HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL BAJÍO (RECEPCIÓN EXTERIOR DEL LABORATORIO) | BACHILLERATO O TÉCNICO EN INFORMATICA CON CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO, BASES DE DATOS (CERTIFICADO, CÉDULA PROFESIONAL, ADEMÁS DEL CURRICULUM DONDE SE DEMUESTRE LA EXPERINENCIA), ASI COMO LA SEÑALADA EN EL ANEXO TÉCNICO |
| 10 (DISTRIBUIDOS EN LOS TURNOS) | ATENCIÓN DE PERSONAL MÉDICO Y DE ENFERMERÍA ENTREGA DE RESULTADOS Y REGISTROS EN EL SISTEMA INFROMATICO DE LABORATORIO Y HOSPITALARIO | HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL BAJÍO (ÁREA ADMINISTRATIVA AL INTERIOR DEL LABORATORIO) | BACHILLERATO O TÉCNICO EN INFORMATICA CON CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO, BASES DE DATOS (CERTIFICADO, CÉDULA PROFESIONAL, ADEMÁS DEL CURRICULUM DONDE SE DEMUESTRE LA EXPERINENCIA ASI COMO LA SEÑALADA EN EL ANEXO TÉCNICO) |
| 4 (PERSONAL PARA TOMA DE MUESTRA EN PACIENTES AMBULATORIOS) | TOMA DE MUESTRA A PACIENTES AMBULATORIOS | HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL BAJÍO (ÁREA TOMA DE MUESTRAS EN EL LABORATORIO CLÍNICO) | QUÍMICO, TÉCNICO O PERSONAL DE ENFERMERIA CON CAPACITACIÓN EN TOMA DE MUESTRA (TÍTULO, CÉDULA PROFESIONAL, ADEMÁS DEL CURRICULUM)DOCUMENTACIÓN QUE AVALE LO SOLICITAD, CURSO O TALLER DE ADIESTRAMIENTO O CERTIFICADO INDIVIDUAL, EXPEDIDO POR LAS INSTANCIAS FACULTADAS PARA ELLO, (PACAL, SECRETARIA DE SALUD O ÓRGANO COLEGIADO O UNIVERSIDADES, NO POR LA EMPRESA ADJUDICADA DEL SERVICIO, NO POR EL PATRÓN DEL TRABAJADOR) EN TOMA DE MUESTRAS DIFÍCILES, PACIENTES PEDIÁTRICOS Y ONCOLÓGICOS Y CURRÍCULO DONDE DEMUESTRE EXPERIENCIA MÍNIMA DE 2 AÑOS, |
| 12 (PERSONAL PARA TOMA DE MUESTRA EN LAS ÁREAS DE PACIENTES HOSPITALIZADOS) | TOMA DE MUESTRA A PACIENTES HOSPITALIZADOS | HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL BAJÍO (TODAS LAS ÁREAS DE HOSPITALIZACIÓN) | QUÍMICO, TÉCNICO O PERSONAL DE ENFERMERIA CON CAPACITACIÓN EN TOMA DE MUESTRA (TÍTULO, CÉDULA PROFESIONAL, ADEMÁS DEL CURRICULUM)DOCUMENTACIÓN QUE AVALE LO SOLICITADO, CURSO O TALLER DE ADIESTRAMIENTO O CERTIFICADO INDIVIDUAL, EXPEDIDO POR LAS INSTANCIAS FACULTADAS PARA ELLO, (PACAL, SECRETARIA DE SALUD O ÓRGANO COLEGIADO O UNIVERSIDADES, NO POR LA EMPRESA ADJUDICADA DEL SERVICIO, NO POR EL PATRÓN DEL TRABAJADOR) EN TOMA DE MUESTRAS DIFÍCILES, PACIENTES PEDIÁTRICOS Y ONCOLÓGICOS Y CURRÍCULO DONDE DEMUESTRE EXPERIENCIA MÍNIMA DE 2 AÑOS, |
| 1 RESPONSABLE SANITARIO (MATUTINO) | GESTIÓN DOCUMENTAL: MANTENER AL DÍA PERMISOS, LICENCIAS, REGISTROS Y REPORTES SANITARIOS REQUERIDOS POR LA AUTORIDAD CAPACITACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PERSONAL: ORGANIZAR PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS PRÁCTICAS SANITARIAS POR PARTE DEL EQUIPO CONTROL DE CALIDAD: IMPLEMENTAR Y SUPERVISAR SISTEMAS QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD, EFICACIA Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS REPORTE E INVESTIGACIÓN: INFORMAR A LAS AUTORIDADES SOBRE INCIDENTES, IRREGULARIDADES O ENFERMEDADES DE NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA; ATENDER ACTOS ILÍCITOS RELACIONADOS CON LA SALUD PREPARACIÓN PARA INSPECCIONES: GESTIONAR INSPECCIONES Y AUDITORÍAS SANITARIAS, ASÍ COMO APLICAR LAS RECOMENDACIONES O CORRECCIONES NECESARIAS MEJORA CONTINUA: MANTENER ACTUALIZACIÓN NORMATIVA, PROPONER E IMPLEMENTAR MEJORAS EN PROCESOS PARA ELEVAR LA CALIDAD Y SEGURIDAD SANITARIA | HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL BAJÍO (ÁREA ADMINISTRATIVA AL INTERIOR DEL LABORATORIO) | PROFESIONAL QUÍMICO CLÍNICO O MÉDICO CON ESPECIALIZACIÓN EN PATOLOGÍA CLÍNICA, TITULO, CÉDULA PROFESIONAL, ADEMÁS DEL CURRICULUM DONDE MUESTREC EXPERIENCIA COMPROBABLE EN EL ÁREA. |
| 1 GERENTE DE CALIDAD (MATUTINO Y VESPERTINO) | VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, ATENCIÓN DE QUEJAS Y SUGERENCIAS | HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL BAJÍO (ÁREA ADMINISTRATIVA AL INTERIOR DEL LABORATORIO) | PROFESIONAL CON EXPERIENCIA COMPROBALE EN LA IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD |
| 6 QUÍMICOS RESPONSABLE DE TURNO (DISTRIBUIDOS EN LOS TURNOS | ATENCIÓN DE USUSARIOS AREA MEDICA, ENLACE CON EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO | HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL BAJÍO (ÁREAS OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS AL INTERIOR DEL LABORATORIO) | PROFESIONAL QUÍMICO CLÍNICO, TITULO, CÉDULA PROFESIONAL, ADEMÁS DEL CURRICULUM DONDE MUESTREC EXPERIENCIA COMPROBABLE EN EL ÁREA. |
| 1 QUÍMICO RESPONSABLE DE LA ETAPA PREANALITICA | LA VALORACIÓN DE LAS MUESTRAS RECIBIDAS, EL CUAL REGISTRARA EN UNA BITÁCORA AQUELLAS MUESTRAS QUE POR SUS CONDICIONES NO SON APTAS PARA PASAR A LA ETAPA ANALÍTICA Y POR TAL MOTIVO SON OCASIÓN DE RECHAZO, SERÁ ADEMÁS RESPONSABLE DE INFORMAR INMEDIATAMENTE A LA VALORACIÓN DE LA MUESTRA, AL PERSONAL MÉDICO SOLICITANTE Y AL PACIENTE | HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL BAJÍO (ÁREAS OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS AL INTERIOR DEL LABORATORIO | PROFESIONAL QUÍMICO CLÍNICO, TITULO, CÉDULA PROFESIONAL, ADEMÁS DEL CURRICULUM DONDE MUESTREC EXPERIENCIA COMPROBABLE EN EL ÁREA. |
| 7 QUÍMICOS RESPONSABLES DE AREA | . REALIZAR Y RESPONDER POR CONTROL DE CALIDAD EXTERNO E INTERNO. -PROCESO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. -VALIDACIÓN DEL TOTAL DE PRUEBAS DE SU ESPECIALIDAD (DE TODOS LOS TURNOS) Y ANÁLISIS DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA. -RESPONSABLE DE MANTENER Y PROMOVER EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN CON PERSONAL MÉDICO, RECOMENDACIONES Y ACLARACIÓN DE RESULTADOS (DE TODOS LOS TURNOS). -PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE UNA SESIÓN ACADÉMICA HOSPITALARIA ANUAL. -CON HORARIO MATUTINO DE LUNES A VIERNES EN HORARIO AL MENOS OCHO HORAS. -COLABORAR EN LAS ACTIVIDADES QUE DICTE EL ÁREA DE CALIDAD O CUALQUIER OTRA ÁREA NORMATIVA. -SOLO PODRÁ SER RESPONSABLE DE UN ÁREA EN ESPECÍFICO. -PARTICIPAR EN LAS REUNIONES MENSUALES CON EL PERSONAL DESIGNADO POR EL HOSPITAL, EN LAS CUALES SE PRESENTARÁN LAS RECOMENDACIONES AL SERVICIO Y LOS RESULTADOS DE LOS CONTROLES DE CALIDAD POR ÁREA. | HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL BAJÍO (ÁREAS OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS AL INTERIOR DEL LABORATORIO | PROFESIONAL QUÍMICO CLÍNICO, TITULO, CÉDULA PROFESIONAL, ADEMÁS DEL CURRICULUM DONDE MUESTREC EXPERIENCIA COMPROBABLE EN EL ÁREA ASIGNADA. |
| 14 QUÍMICOS O TÉCNICOS DE LABORATORIO (ASIGNADOS A LAS AREAS EN LOS DIFERNTES TURNOS AL MATUTINO) | REALIZAR LAS PRUEBAS ANALITICAS DEL ÁREA ASIGNADA, LIMPEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS | HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL BAJÍO (ÁREAS OPERATIVAS AL INTERIOR DEL LABORATORIO | PROFESIONAL QUÍMICO CLÍNICO, TITULO, CÉDULA PROFESIONAL, ADEMÁS DEL CURRICULUM DONDE MUESTREC EXPERIENCIA COMPROBABLE EN EL ÁREA ASIGNADA. |
| 1 PERSONA DE LIMPIEZA | REALIZAR LA LIMPIEZA EXTERNA DE LOS EQUIPOS ANALIZADORES, LA MESA DE TRABAJO Y EL MATERIAL DE LABORATORIO, EN EL TURNO MATUTINO | HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL BAJÍO (ÁREAS OPERATIVAS AL INTERIOR DEL LABORATORIO | PERSONA CON EXPERIENCIA EN LAS ACTIVIDADES SEÑALADAS |
| TODO EL PERSONAL PROPUESTO, (INCLUYENDO ADMINISTRATIVO Y DE LIMPIEZA) ADEMÁS DE LOS SOLICITADO ESPECIFICAMENTE DEBERA DEMOSTRAR QUE CUENTA CON CURSO DE MANEJO DE RPBI |  |  |  |
| TODO EL PERSONAL PROPUESTO, (INCLUYENDO ADMINISTRATIVO Y DE LIMPIEZA) ADEMÁS DE LOS SOLICITADO ESPECIFICAMENTE DEBERA DEMOSTRAR QUE CUENTA CON CAPACITACIÓN EN LAS ACCIONES DE SEGURIDAD DEL PACIENTE |  |  |  |

ANEXO 13 (TRECE) “TIEMPOS DE RESPUESTA DE LAS PRUEBAS SOLICITADAS”.

TABLA 1

Tiempos de Respuesta Máximos para Química Clínica Máximos.

| Prueba | ### UCI´s | Quirófano | Admisión Continua | Hospitalización Consulta Externa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Rutina | 45 minutos | 30 minutos | 45 minutos | 1:30 horas |
| Urgencia | 45 minutos | 30 minutos | 30 minutos | ------------- |
| Enzimas | 1 hora | 1 hora | 1 hora | 2 horas |
| Especial | 3 horas | -------- | ------ | horas |
| Marcadores cardiacos (cTnI, CK-MB, BNP) | 30 minutos | 15 minutos | 15 minutos | ------------ |

TABLA 2

Tiempos de Respuesta Máximo para las Pruebas de Hematología y de Coagulación

| ### Prueba | ### UCI´s | ### Quirófano | ### Admisión Continua | Hospitalización ### Consulta Externa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Rutina | 45 minutos | 30 minutos | 30 minutos | 1 hora |
| Urgencia | 20 minutos | 20 minutos | 20 minutos | ------------- |
| Citometría con diferencial | 2 horas | ________ | _______ | 2 horas |
| Especial | 4 horas | -------- | ------ | 2 horas |

TABLA 3

Tiempos de Respuesta máximos para las Pruebas de Uroanálisis

| Prueba | UCI´s | Quirófano | Admisión Continua | Hospitalización Consulta Externa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rutina (EGO) | 1:30 horas | ---------- | 1:30 horas | 2 horas |
| Urgencia | 45 minutos | --------- | 45 minutos | 2 horas |
| Electrólitos, Depuraciones | 2 horas | --------- | ----------- | 2 horas |
| Especial | 6 horas | --------- | ----------- | - horas |

TABLA 4

Tiempos de Respuesta máximos partir de la recepción de la muestra para Drogas, Marcadores Tumorales y Hormonas

| ### Prueba | ### UCI | Quirófano | Admisión Continua | Hospitalización Consulta Externa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Rutina | 1:30 horas | -------- | 1:30 horas | 1:30 horas |
| Urgencia | 1 horas | -------- | 1 horas | 1:30 horas |
| Especiales | 24 horas | -------- | 24 horas | - horas |
| Drogas terapéuticas | 1:30 horas | -------- | 1:30 horas | 1:30 horas |

TABLA 5

Tiempos de Respuesta máximo a partir de la recepción de la muestra para Biología Molecular e Inmunología Especializada, Citometría de Flujo e Histocompatibilidad

| Prueba | ### UCI | Quirófano | Admisión Continua | Hospitalización Consulta Externa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Rutina | 24 horas | ------ | ------ | 24 horas |
| Urgencia | 24 horas | ------ | ------ | 24 horas |
| Especial | 20 días | ------ | ------ | 20 días |
| ### Screening alergénico | ------ | ------- | ------ | 5 días |
| ### Cargas virales de CMV | 24 horas | ----- | 24 horas | 24 horas |
| ### Cargas virales | 5 días |  |  | 5 días |
| ### Cariotipos | 30 días | ------ | ------ | 30 días |
| ### Citometría de flujo | 48 horas | ------ | ------ | 48 horas |
| Rearreglos cromosomales | 15 días | ------ | ------ | 15 días |
| Cuantificación de CD 34 + | ------- | ------- | -------- | 1 hora |
| Histocompatibilidad: 1) pruebas de compatibilidad para trasplante, 2) tipificación HLA | 4- 6 horas | ------ | ------ | - 4- 6 horas - 5 días |
| Tamiz Metabólico ampliado | 10 días | ------ | ------ | - días |

TABLA 6

Tiempos de Respuesta máximos a partir de la recepción de la muestra para Resultados de Microbiología.

| Prueba | ### UCI´s | Quirófano | Admisión Continua | Hospitalización Consulta Externa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Tinción de Gram | 1 hora | 45 minutos | 1 hora | 2 horas |
| Urocultivos | 6 horas | -------- | ------- | 48 horas |
| Cultivos de Secreciones, catéter, aspirados, etc. | 48 horas | 48 horas | 48 horas | 48 horas |
| Hemocultivos | 12 a 36 horas | 12 a 36 horas | 12 a 36 horas | 12 a 36 horas |
| Cultivos especiales (micobacterium, hongos celulares) | 45 días | 45 días | 45 días | 45 días |
| Otras tinciones | 2 horas | 2 horas | - horas | 2 horas |
| Paneles de PCR para la detección e identificación de microrganismos | 2 horas | 2 horas | - horas | 2 horas |